## 표지
|  |  | 문서번호 | KWS-GS-SC-AN05-00
공통표준도메인(메타관리)
(금강 남부)
| 사 업 명 | 금강유역(남부) 스마트정수장 확대구축 용역
| 발주기관 | 한국수자원공사
2024년 02월
에셈블 컨소시엄

## 개정이력
< 개 정 이 력 >
| NO | 버전 | 개정일 | 변경사유 | 작성자 | 승인자
| 1 | 0.9 | 2023.10.20 | 최초작성 | 박홍무 | PM
| 2 | 1 | 2024.01.29 | 수정보완 | 김신태 | PM
※ 변경사유 : 변경내용이 이전 문서에 대해 최초작성/추가/수정/삭제 기입

## 공통표준도메인(메타관리)
공통표준도메인(메타관리)
NO | 공통표준도메인 그룹명 | 공통표준도메인 분류명 | 공통표준도메인명 | 공통표준도메인 설명 | 데이터 타입 | 데이터 길이 | 소수점길이 | 저장 형식 | 표현 형식 | 단위 | 허용값 | 행정표준 코드명
1 | 값 | 값 | 값N7,2 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | NUMERIC | 7 | 2 | 99999.99 | 99999.99 | - | -
2 | 값 | 값 | 값V16 | JSON 형태의 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 16777215 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - | -
3 | 값 | 값 | 값V32 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 32 | - | 32자리 이내 문자 | - | - | -
4 | 값 | 값 | 값V64 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 64 | - | 64자리 이내 문자 | - | - | -
5 | 값 | 값 | 값V256 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 256 | - | 256자리 이내 문자 | - | - | -
6 | 값 | 포트 | 포트N4 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 4 | - | 0 | 0
7 | 날짜/시간 | 시분초 | 시분초T6 | 시간상의 한 순간을 시, 분, 초로 표기, 시간의 어느 한 시점 | TIME | 6 | - | HH24MISS | HH:MI:SS | 시분초 | HH : 00~23, / MI : 00~59, SS : 00~59
8 | 날짜/시간 | 시분초 | 시분초C6 | 시간상의 한 순간을 시, 분, 초로 표기, 시간의 어느 한 시점 | CHAR | 6 | - | HH24MISS | HH:MI:SS | 시분초 | HH : 00~23, / MI : 00~59, SS : 00~59 | -
9 | 날짜/시간 | 연도 | 연도C4 | 특정한 연(年)을 정하여 표현한 것 | CHAR | 4 | - | YYYY | YYYY | 연도 | YYYY : 0001~9999 | -
10 | 날짜/시간 | 연월 | 연월C6 | 특정한 연(年), 월(01~12)을 정하여 표현한 것 | CHAR | 6 | - | YYYYMM | YYYY-MM | 연월 | YYYY : 0001~9999, / MM : 01~12 | -
11 | 날짜/시간 | 연월일 | 연월일C8 | 특정한 날짜를 연(年), 월(01~12), 일(01~31)로 정하여 표현한 것 | CHAR | 8 | - | YYYYMMDD | YYYY-MM-DD | 연월일 | YYYY : 0001~9999, / MM : 01~12, DD : 01~31 | -
12 | 날짜/시간 | 연월일 | 연월일D | 특정한 날짜를 연(年), 월(01~12), 일(01~31)로 정하여 표현한 것 | DATE | - | - | YYYYMMDD | YYYY-MM-DD | 연월일 | YYYY : 0001~9999, / MM : 01~12, DD : 01~31 | -
13 | 날짜/시간 | 연월일시분초 | 연월일시분초C14 | 특정한 시간을 연(年), 월(01~12), 일(01~31), 시(00~23), 분(00~59), 초(00~59)까지 정하여 문자형 데이터로 표현한 것 | CHAR | 14 | - | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 | YYYY : 0001~9999, / MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, / MI : 00~59, SS : 00~59 | -
14 | 날짜/시간 | 연월일시분초 | 연월일시분초D | 특정한 시간을 연(年), 월(01~12), 일(01~31), 시(00~23), 분(00~59), 초(00~59)까지 정하여 날짜형 데이터로 표현한 것 | DATETIME | - | - | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 | YYYY : 0001~9999, / MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, / MI : 00~59, SS : 00~59 | -
15 | 날짜/시간 | 연월일시분초 | 연월일시분초T | 특정한 시간을 연(年), 월(01~12), 일(01~31), 시(00~23), 분(00~59), 초(00~59)까지 정하여 날짜형 데이터로 표현한 것 | TIMESTAMP | - | - | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 | YYYY : 0001~9999, / MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, / MI : 00~59, SS : 00~59 | -
16 | 명칭 | 명 | 명V5 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 5 | - | 5자리 이내 문자 | - | - | - | -
17 | 명칭 | 명 | 명V16 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 16 | - | 16자리 이내 문자 | - | - | - | -
18 | 명칭 | 명 | 명V32 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 32 | - | 32자리 이내 문자 | - | - | - | -
19 | 명칭 | 명 | 명V40 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 40 | - | 40자리 이내 문자 | - | - | - | -
20 | 명칭 | 명 | 명V48 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 48 | - | 48자리 이내 문자 | - | - | - | -
21 | 명칭 | 명 | 명V64 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 64 | - | 64자리 이내 문자 | - | - | - | -
22 | 명칭 | 명 | 명V80 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 80 | - | 80자리 이내 문자 | - | - | - | -
23 | 명칭 | 명 | 명V100 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 100 | - | 100자리 이내 문자 | - | - | - | -
24 | 명칭 | 명 | 명V128 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 128 | - | 128자리 이내 문자 | - | - | - | -
25 | 명칭 | 명 | 명V200 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 200 | - | 200자리 이내 문자 | - | - | - | -
26 | 명칭 | 명 | 명V256 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 256 | - | 256자리 이내 문자 | - | - | - | -
27 | 명칭 | 명 | 명V300 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 300 | - | 300자리 이내 문자 | - | - | - | -
28 | 수량 | 길이 | 길N4,2 | 한 끝에서 다른 한 끝까지의 거리 | NUMERIC | 4 | 2 | 99.99 | 99.99 | m | - | -
29 | 수량 | 농도 | 농N6,4 | 일정한 영역 내에 존재하는 물질의 양 | NUMERIC | 6 | 4 | 99.9999 | 99.9999 | ppm | -
30 | 수량 | 밀도 | 밀N4,2 | 물질의 단위부피당 질량 | NUMERIC | 4 | 2 | 99.99 | 99.99 | g/㎤ | -
31 | 수량 | 수 | 수N1 | 셀 수 있는 사물을 세어서 나타낸 값 | NUMERIC | 1 | - | 0 | 0
32 | 수량 | 수 | 수N2 | 셀 수 있는 사물을 세어서 나타낸 값 | NUMERIC | 2 | - | 99 | 99
33 | 수량 | 수 | 수N8 | 셀 수 있는 사물을 세어서 나타낸 값 | NUMERIC | 8 | - | 0 | 0
34 | 수량 | 수 | 수N15 | 셀 수 있는 사물을 세어서 나타낸 값 | NUMERIC | 15 | - | 0 | 0
35 | 수량 | 수소이온농도 | 수소N4,2 | 물질의 산성, 알칼리성의 정도를 나타내는 수치로, 수소 이온 활동도의 척도를 측정한 데이터 | NUMERIC | 4 | 2 | 7.48 | 7.48 | - | 0.00 ~ 14.00
36 | 수량 | 수위 | 수위N4,2 | 강, 바다, 호수, 저수지 따위의 물의 높이 | NUMERIC | 4 | 2 | 99.99 | 99.99 | m
37 | 수량 | 압력 | 압력N4,2 | 두 물체가 접촉면을 경계로 하여 서로 그 면에 수직으로 누르는 단위 면적에서의 힘의 단위 | NUMERIC | 4 | 2 | 99.99 | 99.99 | kgf/m2
38 | 수량 | 여과속도 | 여과N7,3 | 물이 여과지의 모래 속을 통과하는 속도 | NUMERIC | 7 | 3 | 9999.999 | 9999.999 | m/day
39 | 수량 | 온도 | 온N5,2 | 따뜻하고 차가움의 정도. 또는 그것을 나타내는 수치를 측정한 데이터 | NUMERIC | 5 | 2 | 999.99 | 999.99 | ℃
40 | 수량 | 용량 | 용N5,2 | 저수량 : 저수지, 급수장 등에 저장할 수 있는 물의 양 | NUMERIC | 5 | 2 | 999.99 | 999.99 | ㎥
41 | 수량 | 유량 | 유량N6,2 | 관을 흐르는 액체에 대해 단위시간 동안 단면적을 통과하는 수량 | NUMERIC | 6 | 2 | 9999.99 | 9999.99 | m3/h
42 | 수량 | 전기전도도 | 전기N6,2 | 물이 전류를 전달할 수 있는 능력을 측정한 데이터 | NUMERIC | 6 | 2 | 9999.99 | 9999.99 | ㎲/cm
43 | 수량 | 점성계수 | 점N4,3 | 유체의 점성의 대소를 나타내는 값 | NUMERIC | 4 | 3 | 9.999 | 9.999 | g/m·s
44 | 수량 | 주입률 | 주입N7,4 | 정수 처리 과정에 투입하는 오존의 비율 | NUMERIC | 7 | 4 | 999.9999 | 999.9999 | ppm
45 | 수량 | 지수 | 지N4,2 | 해마다 변화하는 사항을 알기 쉽도록 보이기 위해 특정 시점 기준으로 100으로 하여 그것에 대한 다른 시점의 수량을 비율로 나타낸 수치 | NUMERIC | 4 | 2 | 99.99 | 99.99 | -
46 | 수량 | 탁도 | 탁N6,2 | 수중의 부유물질 등에 의하여 물이 혼탁한 정도를 측정한 데이터 | NUMERIC | 6 | 2 | 9999.99 | 9999.99 | NTU
47 | 수량 | 탁도 | 탁N6,4 | 수중의 부유물질 등에 의하여 물이 혼탁한 정도를 측정한 데이터 | NUMERIC | 6 | 4 | 99.9999 | 99.9999 | NTU
48 | 순번 | 순번 | 순N2 | 1씩 증가하는 순서 번호 데이터 | NUMERIC | 2 | - | 99 | 99 | - | - | -
49 | 순번 | 순번 | 순N10 | 1씩 증가하는 순서 번호 데이터 | NUMERIC | 10 | - | 2147483648 | 2174783648 | - | - | -
50 | 코드 | 공정 | 공V2 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | VARCHAR | 2 | - | B | B |  | B(원수, 착수) / C(약품) / D(혼화응집) / E(침전) / F(여과) / G(소독) / H(정수) / I(GAC여과) / IO(오존) / IM(막여과) / J(배출수)
51 | 코드 | 권한 | 권N1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 1 | - | 0 | 0 | - | 0(관리자권한) / 1(사용자권한)
52 | 코드 | 로그인이력타입 | 로그인N1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 1 | - | 0 | 0 |  | `-1(비정상 로그아웃) / 0(로그아웃) / 1(로그인)
53 | 코드 | 모니터링 | 모니터링N1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 1 | - | 0 | 0 |  | 1(Processor used) / 2(Memory used) / 3(Partition used) / 4(Network Sent Throughput) / 5(Network Recv Throughput) / 11(분석 시스템 DB) / 12(시각화 서비스 API) / 13(수집 시스템 Agent) / 21(AI)
54 | 코드 | 모드 | 모N1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 1 | - | 0 | 0 |  | 0(수동모드) / 1(반자동모드) / 2(완전자동모드)
55 | 코드 | 알람 | 알람코드N6 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 6 | - | 0 | 0 |  | ※ alarm_id 생성 규칙 : 알람 분류(HW:1, SW:2, AI:3) + 알람 종류(OFF:0, Threshold:1) + 알람 분류별 순번(4자리) / ※ type이 0이면 compare는 반드시 0, type이 1이면 compare는 1~4 / ※ type이 0이면 value는 반드시 false, type이 1이면 value는 Numeric
56 | 코드 | 알림비교 | 알림비교N1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 1 | - | 0 | 0 |  | 0(==, 같음) / 1(<, 미만) / 2(<=, 이하) / 3(>, 초과) / 4(>=, 이상)
57 | 코드 | 알림종류 | 알림종류N1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 1 | - | 0 | 0 |  | 0(OFF 알람) / 1(Threshold 알람) / 2(반자동 제어 알람) / 3(타 시스템 공유 알람)
58 | 코드 | 알림확인 | 알림확인N1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 1 | - | 0 | 0 |  | 0(미확인) / 1(사용자확인)
59 | 코드 | 스카다 | 스카다N1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 1 | - | 0 | 0 |  | 0(전송하지않음) / 1(전송)
60 | 코드 | 제어 | 제N1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 1 | - | 1 | 1 |  | 0(초기값) / 1(상태확인 변화 없을때) / 2(상태확인 변화 있을때)
61 | 코드 | 카프카 | 카N1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 1 | - | 1 | 1 |  | 0(초기값) / 1(팝업 전송) / 2(팝업 확인) / 3(전송완료)
62 | 코드 | 품질 | 품N3 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERIC | 3 | - | 100 | 100 |  | 0(오류값) / 100(정상값)
63 | 토큰 | 태그종류 | 태N1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | NUMERUC | 1 | - | 0 | 0 | - | 0(실시간 태그) / 1(알고리즘 태그) / 2(시각화 태그) / 3(내부 업데이트 태그)
64 | 토큰 | 토큰 | 토V256 | 토큰 값을 나타내기 위해 가변 데이터 길이로 표현한 것 | VARCHAR | 256 | - | 256자리 이내 문자 | - | - | -
65 | 번호 | 번호 | 번호N2 | 고유한 번호를 나타내는 데이터를 위한 것 | NUMERIC | 2 | - | 99 | 99 | - | - | -
66 | 번호 | 태그번호 | 태그번호 | HMI 태그번호를 나타내는 데이터를 위한 것 | VARCHAR | 45 | - | 45자리 이내 문자 | - | - | - | -
67 | 전력 | 전력순시 | 전력K | Kwh 단위의 전력량을 나타내는 데이터를 위한 것 | NUMERIC | 14 | 4 | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh | - | -
68 | 수량 | 면적 | 면적N19,9 | 면이 이차원의 공간을 차지하는 넓이의 크기 | NUMERIC | 19 | 9 | 9999999999.999999999 | 9,999,999,999.999999999 | ㎡(제곱미터) | - | -
69 | 수량 | 압력 | 압력N5,2 | 두 물체가 접촉면을 경계로 하여 서로 그 면에 수직으로 누르는 단위 면적에서의 힘의 단위 | NUMERIC | 5 | 2 | 999.99 | 999.99 | kgf/cm2 | - | -
70 | 수량 | 유량 | 유량N9,2 | 관을 흐르는 액체에 대해 단위시간 동안 단면적을 통과하는 수량 | NUMERIC | 9 | 2 | 9999999.99 | 9999999.99 | m3/h | - | -
71 | 수량 | 높이 | 높이N5,2 | 수조 따위의 설계 구조상 높이 | NUMERIC | 5 | 2 | 999.99 | 999.99 | m | - | -
72 | 율 | 비율 | 율N5,2 | 어떤 수량의 다른 수량에 대한 비의 값을 정수와 소수로 나타낸 것 | NUMERIC | 5 | 2 | 999.99 | 999.99 | - | - | -
73 | 값 | 주파수 | 주파수 | Hz 주파수를 나타내기 위한 데이터 | NUMERIC | 4 | 2 | 99.99 | 99.99 | Hz | - | -
74 | 금액 | 요금 | 요금N15 | 남의 힘을 빌리거나 사물을 사용ㆍ소비ㆍ관람한 대가로 치르는 돈 | NUMERIC | 15 | - | 999999999999999 | 999,999,999,999,999 | 원 | - | -
75 | 코드 | 여부 | 여부C1 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | CHAR | 1 | - | 1자리 문자 | Y or N | - | Y : 여(예), / N : 부(아니요) | -
76 | 값 | 값 | 값N4,2 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | NUMERIC | 4 | 2 | 99.99 | 99.99 | - | - | -
77 | 값 | 값 | 값N2 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | NUMERIC | 2 | 0 | 99 | 99 | - | - | -
78 | 코드 | 코드 | 코드C1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | CHAR | 1 | - | 1자리 문자 | - | - | - | -
79 | 값 | 값 | 값V16777215 | 압축된 진동데이터 문자열을 표현한 것 | VARCHAR | 16777215 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - | - | -
80 | 값 | 값 | 값N16,8 | 주파수, 유량, 압력 등의 값을 나타내는 데이터 | NUMERIC | 16 | 8 | 99999999.99999999 | 99999999.99999999 | - | - | -
81 | 가능 | 가능 | 가B | 가능 불가능 나타내는 데이터 | BOOLEAN | 1 | - | TRUE | TRUE or FALSE | - | - | -
82 | 알람 | 알람 | 알람B | 알람 정상을 나타내는 데이터 | BOOLEAN | 1 | - | TRUE | TRUE or FALSE | - | - | -
83 | 수량 | 관압 | 관압N1,3 | 관압을 나타내는 데이터 | NUMERIC | 1 | 3 | 9.999 | 9.999 | p
84 | 수량 | 퍼센트 | 퍼센트N1,3 | 퍼센트를 나타내는 수 | NUMERIC | 1 | 3 | 9.999 | 9.999 | %
85 | 순위 | 순위 | 순위N1,3 | 동작의 우선순위를 결정하는 수 | NUMERIC | 2 | 3 | 99.999 | 99.999 | - | - | -
86 | 순위 | 순위 | 순위N1 | 동작의 우선순위를 결정하는 수 | NUMERIC | 1 | - | 1 | 1 | - | - | -
87 | 수량 | 온도 | 온N2 | 따뜻하고 차가움의 정도. 또는 그것을 나타내는 수치를 측정한 데이터 | NUMERIC | 2 | - | 99 | 99 | ℃
88 | 날짜/시간 | 초 | 초N5,1 | 특정시간부터 소요된 초 | NUMERIC | 5 | 1 | 99999.9 | 99999.9 | 초
89 | 수량 | 펌프성능계수 | 펌C100 | 펌프의 성능곡선 계수 | CHAR | 100 | - | "0.09126285227954509,351.1781711890978" | "0.09126285227954509,351.1781711890978" | - | - | -
90 | 날짜/시간 | 연월일시분초 | 연월일시분초V | 특정한 시간을 연(年), 월(01~12), 일(01~31), 시(00~23), 분(00~59), 초(00~59)까지 정하여 날짜형 데이터로 표현한 것 | VARCHAR | 50 | - | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 | YYYY : 0001~9999, / MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, / MI : 00~59, SS : 00~59 | -
EMS-001 | ID | ID | IDV20 | 컴퓨터 시스템이나 통신망에 들어갈 때 입력하게 되어 있는 자기의 고유 이름. 문자·숫자·기호 등의 배열로 | VARCHAR | 20 | - | hwasong | hwasong | - | 20자 이내
EMS-002 | ID | ID | IDV30 | 컴퓨터 시스템이나 통신망에 들어갈 때 입력하게 되어 있는 자기의 고유 이름. 문자·숫자·기호 등의 배열로 | VARCHAR | 30 | - | motor_01 | motor_99 | - | 30자 이내
EMS-003 | ID | 값 | IDV100 | 컴퓨터 시스템이나 통신망에 들어갈 때 입력하게 되어 있는 자기의 고유 이름. 문자·숫자·기호 등의 배열로 | VARCHAR | 100 | - | RQRD_TUB | MIN_REQ_TUBE_BP_PRSR | - | 100자 이내
EMS-004 | 값 | 값 | 값C1 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | CHAR | 1 | - | 1 | 9 | - | 1자 이내
EMS-005 | 값 | 값 | 값C2 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | CHAR | 2 | - | 99 | 99 | - | 2자 이내
EMS-006 | 값 | 값 | 값D | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | DECIMAL | 14 | - | ±99.999999999999 | ±99.999999999999 | - | -10e38+1 ~ 10e38-1
EMS-007 | 값 | 값 | 값I11 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | INTEGER | 10 | - | ±99999999999 | ±99,999,999,999 | - | -99999999999 ~ 99999999999
EMS-008 | 값 | 값 | 값F | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | FLOAT | - | - | -3,40E+38 | 1.17E-38 | - | -3,40E+38 ~ 1.17E-38
EMS-009 | 값 | 값 | 값N1 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | INTEGER | 1 | - | 9 | 9 | - | 0 ~ 9
EMS-010 | 값 | 값 | 값N3,3 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | FLOAT | 6 | - | 999.999 | 999.999 | - | 0 ~ 999.999
EMS-011 | 값 | 값 | 값N4,2 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | FLOAT | 6 | - | 9999.99 | 9999.99 | - | 0 ~ 9999.99
EMS-012 | 값 | 값 | 값N11 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | INTEGER | 11 | - | 99999999999 | 99999999999 | Kwh | 0 ~ 99999999999
EMS-013 | 값 | 값 | 값V9 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 9 | - | main | main | - | 9자 이내
EMS-014 | 값 | 값 | 값V10 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 10 | - | 서버1 | 서버1 | - | 10자 이내
EMS-015 | 값 | 값 | 값V16 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - | 16자 이내
EMS-016 | 값 | 값 | 값v32 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 32 | - | 64자리 이내 문자 | - | - | 32자 이내
EMS-017 | 값 | 값 | 값V100 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 100 | - | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | - | 100자 이내
EMS-018 | 값 | 값 | 값V200 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 200 | - | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | - | 200자 이내
EMS-019 | 값 | 값 | 값V256 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 256 | - | 256자리 이내 문자 | - | - | 256자 이내
EMS-020 | 값 | 압력 | 관압N1,3 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | FLOAT | 4 | - | 9.999 | 9.999 | kgf/m2 | 0 ~ 9.999
EMS-021 | 값 | 단위 | 단위V3 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 3 | - | - | - | - | 3자 이내
EMS-022 | 값 | 단위 | 단위V50 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 50 | - | - | - | - | 50자 이내
EMS-023 | 값 | 단위 | 단위V100 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 100 | - | - | - | - | 100자 이내
EMS-024 | 값 | 데이터 | 데이터B | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | LONGBLOB | - | - | - | - | - | 이진 BLOB 데이터
EMS-025 | 값 | 데이터 | 데이터M | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | MEDIUMTEXT | - | - | - | - | - | 이진 BLOB 데이터
EMS-026 | 값 | 량 | 량V50 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 50 | - | - | - | - | 50자 이내
EMS-027 | 값 | 레벨 | 레벨V200 | 가변길이 정보를 나타내기 위한 데이터 | VARCHAR | 200 | - | INFO | INFO | - | 200자 이내
EMS-028 | 명칭 | 명 | 명C2 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | CHAR | 2 | - | QH` | QH | - | 2자 이내
EMS-029 | 명칭 | 명 | 명V3 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 3 | - | 고압A | 고압A | - | 고압 ABC, 저압
EMS-030 | 명칭 | 명 | 명V5 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 5 | - | HA | HA | - | 5자 이내
EMS-031 | 명칭 | 명 | 명V10 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 10 | - | 산업용(을) | 산업용(을) | - | 10자 이내
EMS-032 | 명칭 | 명 | 명V16 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 16 | - | 16자리 이내 문자 | - | - | 16자 이내
EMS-033 | 명칭 | 명 | 명V20 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 20 | - | predict | predict | - | 20자 이내
EMS-034 | 명칭 | 명 | 명V30 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 20 | - | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | - | 30자 이내
EMS-035 | 명칭 | 명 | 명V32 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 32 | - | 32자리 이내 문자 | - | - | 32자 이내
EMS-036 | 명칭 | 명 | 명V40 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 40 | - | 40자리 이내 문자 | - | - | 40자 이내
EMS-037 | 명칭 | 명 | 명V45 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 45 | - | ems_res | ems_res | - | 45자 이내
EMS-038 | 명칭 | 명 | 명V50 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 50 | - | 송수펌프 | 송수펌프 | - | 50자 이내
EMS-039 | 명칭 | 명 | 명v64 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 64 | - | 64자리 이내 문자 | - | - | 64자 이내
EMS-040 | 명칭 | 명 | 명V100 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 100 | - | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | - | 100자 이내
EMS-041 | 명칭 | 명 | 명v128 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 128 | - | 128자리 이내 문자 | - | - | 128자 이내
EMS-042 | 명칭 | 명 | 명V200 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 200 | - | 비상발전기 | 비상발전기 | - | 200자 이내
EMS-043 | 명칭 | 명 | 명V255 | 다른 것과 구별하기 위하여 사물. 단체. 현상 따위에 붙여서 부르는 말. '이름'의 뜻을 나타내는 말 | VARCHAR | 255 | - | 255자리 이내 문자 | - | - | 255자 이내
EMS-044 | 숫자 | 금액 | 비용V50 | 남의 힘을 빌리거나 사물을 사용ㆍ소비ㆍ관람한 대가로 치르는 돈 | VARCHAR | 50 | - | ±999,999,999,999.99 | ±999,999,999,999.99 | 원 | 50자 이내 숫자
EMS-045 | 숫자 | 번호 | 번호N2 | 고유한 번호를 나타내는 데이터를 위한 것 | INTEGER | 2 | - | 99 | 99 | - | 1(경부하) / 2(중간부하) / 3(최대부하)
EMS-046 | 숫자 | 수위 | 수위N4,2 | 강, 바다, 호수, 저수지 따위의 물의 높이 | FLOAT | 6 | 2 | 9999.99 | 9999.99 | m | -9999.99 ~ 9999.99
EMS-047 | 숫자 | 수위 | 수위N4,3 | 강, 바다, 호수, 저수지 따위의 물의 높이 | FLOAT | 7 | 3 | 9999.999 | 9999.999 | m | -9999.999 ~ 9999.999
EMS-048 | 숫자 | 수위 | 수위N4,4 | 강, 바다, 호수, 저수지 따위의 물의 높이 | FLOAT | 8 | 4 | 9999.9999 | 9999.9999 | m | -9999.9999 ~ 9999.9999
EMS-049 | 숫자 | 수위 | 수위N4,5 | 강, 바다, 호수, 저수지 따위의 물의 높이 | FLOAT | 9 | 5 | 10000 | 10000 | m | -9999.99999 ~ 9999.99999
EMS-050 | 숫자 | 수위 | 수위N4,6 | 강, 바다, 호수, 저수지 따위의 물의 높이 | FLOAT | 10 | 6 | 10000 | 10000 | m | -9999.999999 ~ 9999.999999
EMS-051 | 숫자 | 순번 | 순번N11 | 1씩 증가하는 순서 번호 데이터 | INTEGER | 11 | - | 99999999999 | 99999999999 | - | 0 ~ 99999999999
EMS-052 | 숫자 | 순위 | 순위N1 | 동작의 우선순위를 결정하는 수 | INTEGER | 1 | - | 9 | 9 | - | 1 ~ 9
EMS-053 | 숫자 | 순위 | 순위N2,3 | 동작의 우선순위를 결정하는 수 | FLOAT | 5 | 3 | 5 | 99.999 | - | -99.999 ~ 99.999
EMS-054 | 숫자 | 숫자 | 숫자I11 | 셀 수 있는 사물을 세어서 나타낸 값 | INTEGER | 11 | - | 9999 | 9999 | 초 | 9999
EMS-055 | 날짜/시간 | 날짜/시간 | 시분초D | 특정시간부터 소요된 초 | DATETIME | - | - | HH24MISS | HH:MI:SS | 시분초 | HH : 00~23, / MI : 00~59, SS : 00~59
EMS-056 | 날짜/시간 | 날짜/시간 | 시분초T6 | 특정시간부터 소요된 초 | DATETIME | - | - | HH24MISS | HH:MI:SS | 시분초 | HH : 00~23, / MI : 00~59, SS : 00~59
EMS-057 | 숫자 | 알람확인 | 알람확인N1 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | TINYINT | 1 | - | 9 | 9 | - | 0 ~ 9
EMS-058 | 숫자 | 알람확인 | 알람확인N4 | 정보를 나타내기 위한 기호 체계로 고정된 데이터 길이로 표현한 것 | TINYINT | 4 | - | 9999 | 9999 | - | 0 ~ 9999
EMS-059 | 압력 | 압력 | 압력F | 두 물체가 접촉면을 경계로 하여 서로 그 면에 수직으로 누르는 단위 면적에서의 힘의 단위 | FLOAT | - | - | -3,40E+38 | 1.17E-38 | kgf/m2 | -3,40E+38 ~ 1.17E-38
EMS-060 | 여부 | 순번 | 여부C1 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | CHAR | 1 | - | 1자리 문자 | Y or N | - | Y(Off, 꺼짐 상태) / N(On, 켜짐 상태)
EMS-061 | 여부 | 순번 | 여부I11 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | INTEGER | 11 | - | 1자리 문자 | "0,", "1" | - | 1자 이내
EMS-062 | 여부 | 순번 | 여부N1 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | INTEGER | 1 | - | 1자리 문자 | "0,", "1" | - | 1 : 감시 / 0 : 미감시
EMS-063 | 여부 | 순번 | 여부N11 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | INTEGER | 11 | - | 11자리 문자 | "0,", "1" | - | -
EMS-064 | 날짜/시간 | 날짜/시간 | 연월D | 특정시간부터 소요된 년월 | DATETIME | - | - | YYYYMM | YYYY-MM | 연월 | YYYY : 0001~9999, / MM : 01~12
EMS-065 | 날짜/시간 | 날짜/시간 | 연월일D | 특정시간부터 소요된 년월일 | DATETIME | - | - | YYYYMMDD | YYYY-MM-DD | 연월일 | YYYY : 0001~9999, / MM : 01~12, DD : 01~31,
EMS-066 | 날짜/시간 | 날짜/시간 | 연월일시분초D | 특정시간부터 소요된 년월일시분초 | DATETIME | - | - | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 | YYYY : 0001~9999, / MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, / MI : 00~59, SS : 00~59
EMS-067 | 날짜/시간 | 날짜/시간 | 연월일시분초T | 특정시간부터 소요된 년월일시분초 | DATETIME | - | - | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 | YYYY : 0001~9999, / MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, / MI : 00~59, SS : 00~59
EMS-068 | 날짜/시간 | 날짜/시간 | 연월일시분초V50 | 특정시간부터 소요된 년월일시분초 | VARCHAR | 50 | - | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 | YYYY : 0001~9999 / MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, / MI : 00~59, SS : 00~59
EMS-069 | 숫자 | 온도 | 온도F | 따뜻하고 차가움의 정도. 또는 그것을 나타내는 수치를 측정한 데이터 | FLOAT | - | - | -3,40E+38 | 1.17E-38 | ℃ | -3,40E+38 ~ 1.17E-38
EMS-070 | 숫자 | 온도 | 온도I | 따뜻하고 차가움의 정도. 또는 그것을 나타내는 수치를 측정한 데이터 | SMALLINT | 5 | - | ±99999 | ±99,999 | ℃ | -99,999 ~ 99,999
EMS-071 | 숫자 | 금액 | 요금N11 | 남의 힘을 빌리거나 사물을 사용ㆍ소비ㆍ관람한 대가로 치르는 돈 | INTEGER | 11 | - | 999999999999999 | 999999999999999 | 원 | -
EMS-072 | 숫자 | 금액 | 요금F | 남의 힘을 빌리거나 사물을 사용ㆍ소비ㆍ관람한 대가로 치르는 돈 | FLOAT | - | - | -3,40E+38 | 1.17E-38 | 원 | -3,40E+38 ~ 1.17E-38
EMS-073 | 유량 | 유량 | 유량F | 관을 흐르는 액체에 대해 단위시간 동안 단면적을 통과하는 수량 | FLOAT | - | - | -3,40E+38 | 1.17E-38 | m3/h | -3,40E+38 ~ 1.17E-38
EMS-074 | 숫자 | 퍼센트 | 율F | 어떤 수량의 다른 수량에 대한 비의 값을 정수와 소수로 나타낸 것 | FLOAT | - | - | -3,40E+38 | 1.17E-38 | % | -3,40E+38 ~ 1.17E-38
EMS-075 | 숫자 | 인자 | 인자F | 현상에 있어서 어떤 작용의 원인으로 볼 수 있는 요소 | FLOAT | - | - | -3,40E+38 | 1.17E-38 | - | -3,40E+38 ~ 1.17E-38
EMS-076 | 숫자 | 량 | 전력I11 | Kwh 단위의 전력량을 나타내는 데이터를 위한 것 | INTEGER | 11 | - | ±99999999999 | ±99,999,999,999 | Kwh | -99999999999 ~ 99999999999
EMS-077 | 숫자 | 량 | 전력V50 | Kwh 단위의 전력량을 나타내는 데이터를 위한 것 | VARCHAR | 50 | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh | 50자 이내 숫자
EMS-078 | 숫자 | 량 | 전력N11 | Kwh 단위의 전력량을 나타내는 데이터를 위한 것 | INTEGER | 11 | - | ±99999999999 | ±99,999,999,999 | Kwh | -99999999999 ~ 99999999999
EMS-079 | 날짜/시간 | 날짜/시간 | 초N5,1 | 특정시간부터 소요된 초 | FLOAT | 6 | - | 99999.9 | 99999.9 | 초 | 0 ~ 99999.9
EMS-080 | 코드 | 코드 | 코드C1 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | CHAR | 1 | - | 1 | 1 | - | 1자 이내
EMS-081 | 코드 | 코드 | 코드V2 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | VARCHAR | 2 | - | B | B | - | B(원수, 착수) / C(약품) / D(혼화응집) / E(침전) / F(여과) / G(소독) / H(정수) / I(GAC여과) / IO(오존) / IM(막여과) / J(배출수)
EMS-082 | 코드 | 코드 | 코드V4 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | VARCHAR | 4 | - | UHA1 | UHA1 | - | 4자 이내
EMS-083 | 코드 | 코드 | 코드V5 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | VARCHAR | 5 | - | P0001 | P0001 | - | 5자 이내
EMS-084 | 코드 | 코드 | 코드V7 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | VARCHAR | 7 | - | - | - | - | 7자 이내
EMS-085 | 코드 | 코드 | 코드V10 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | VARCHAR | 10 | - | F0001 | F0001 | - | 10자 이내
EMS-086 | 코드 | 코드 | 코드V20 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | VARCHAR | 20 | - | - | - | - | 20자 이내
EMS-087 | 코드 | 코드 | 코드V50 | 그러함과 그러하지 아니함을 구분하는 코드 | VARCHAR | 50 | - | 관리동 | 관리동 | - | 50자 이내
EMS-088 | 태그 | 그룹 | 태그그룹V5 | HMI 태그번호를 동일,유사한 성격으로 분류하여 묶음 | VARCHAR | 5 | - | ems | EMS/PMS | - | EMS(EMS) . PMS(PMS)
EMS-089 | 태그 | 번호 | 태그번호V30 | HMI 태그번호를 나타내는 데이터를 위한 것 | VARCHAR | 30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - | 30자 이내
EMS-090 | 숫자 | 번호 | 펌프C100 | 압력의 작용으로 액체·기체를 빨아올리거나 이동시키는 기계 | CHAR | 100 | - | -2.380907502957076e-13,-6.9130099174052225e-19,4.782471245841417e-15,63.39370917220685 | -2.5302164019643083e-13,-7.896038315498804e-19,5.24204029628521e-15,63.38669677060607 | - | 100자 이내