## 표지
|  |  | 문서번호 | KWS-GS-SC-DG01-00
공통표준용어(메타관리)
| 사 업 명 | 금강유역(남부) 스마트정수장 확대구축 용역
| 발주기관 | 한국수자원공사
2024년 01월
에셈블 컨소시엄

## 개정이력
< 개 정 이 력 >
| NO | 버전 | 개정일 | 변경사유 | 작성자 | 승인자
| 1 | 0.9 | 2023.10.20 | 최초작성 | 이주형 | PM
| 2 | 1 | 2024.01.29 | 수정보완 | 김신태 | PM
※ 변경사유 : 변경내용이 이전 문서에 대해 최초작성/추가/수정/삭제 기입

## 공통표준용어(메타관리)
공통표준용어(메타관리)
NO | 공통표준용어명 | 공통표준용어 설명 | 공통표준용어영문약어명 | 공통표준도메인명 | 허용값 | 저장형식 | 표현형식 | 단위 | 행정표준 코드명 | 소관기관명 | 공통표준도메인명
1 | AIGAC여과지운영지수예측 | 알고리즘이 예측한 GAC여과지 운영지수 | AI_I_OPR_CNT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
2 | AIGAC여과지지별상태예측 | 알고리즘이 예측한 GAC여과지의 지별 운영상태 | AI_I_LOC_STT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
3 | AIGAC여과지지별수위예측 | 알고리즘이 예측한 GAC여과지의 지별 수위 | AI_I_LOC_LE | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
4 | AIGAC여과지지별여과시간예측 | 알고리즘이 예측한 GAC여과지의 지별 여과지속시간 | AI_I_LOC_TI | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
5 | AIGAC여과지지별여과지속시간을통한상태예측 | GAC여과지 지별 예측 여과지속시간을 통해 예측한 여과상태 | AI_I_LOC_TI_STT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
6 | AIGAC여과지지별역세시간예측 | 알고리즘이 예측한 GAC여과지 지별 역세 시작시간 | AI_I_LOC_BW_TI | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
7 | AIGAC여과지지별운영예측 | 알고리즘이 예측한 GAC여과지 지별 운영 스케쥴 | AI_I_LOC_OPR | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
8 | AIGAC여과지지별최종운영스케쥴 | GAC여과지 지별 최종 운영 스케쥴 예측 | AI_I_LOC_FNL_OPR_SCH | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
9 | AI소독계열별염소주입률예측 | 알고리즘이 예측한 소독 공정의 계열별 염소의 비율 | AI_G_SER_INR | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
10 | AI약품종류예측 | 알고리즘에서 예측한 약품 종류 | AI_C_CGLNT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
11 | AI약품주입률보정값 | 외부 요인에 의해 조정되는 값 | AI_C_CRT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
12 | AI약품주입률예측결과값 | 알고리즘에서 예측한 약품 주입률 결과값 | AI_C_RST | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
13 | AI약품주입률최종값 | 알고리즘에서 예측한 약품 주입률 결과값에 보정값을 더한 값 | AI_C_FNL | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
14 | AI여과지운영지수예측 | 알고리즘이 예측한 여과지 운영지수 | AI_F_OPR_CNT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
15 | AI여과지지별상태예측 | 알고리즘이 예측한 여과지의 지별 운영상태 | AI_F_LOC_STT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
16 | AI여과지지별수위를통한상태예측 | 여과지 지별 예측 수위를 통해 예측한 여과상태 | AI_F_LOC_LE_STT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
17 | AI여과지지별수위예측 | 알고리즘이 예측한 여과지의 지별 수위 | AI_F_LOC_LE | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
18 | AI여과지지별여과시간예측 | 알고리즘이 예측한 여과지의 지별 여과지속시간 | AI_F_LOC_TI | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
19 | AI여과지지별여과지속시간과수위를통한상태예측 | 여과지 지별 예측 여과지속시간, 예측 수위를 통해 예측한 여과상태 | AI_F_LOC_TI_LE_STT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
20 | AI여과지지별여과지속시간을통한상태예측 | 여과지 지별 예측 여과지속시간을 통해 예측한 여과상태 | AI_F_LOC_TI_STT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
21 | AI여과지지별역세시간예측 | 알고리즘이 예측한 여과지 지별 역세 시작시간 | AI_F_LOC_BW_TI | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
22 | AI여과지지별역세시점을통한상태예측 | 여과지 지별 예측 역세시점을 통해 예측한 여과상태 | AI_F_LOC_BW_STT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
23 | AI여과지지별운영예측 | 알고리즘이 예측한 여과지 지별 운영 스케쥴 | AI_F_LOC_OPR | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
24 | AI여과지지별최종운영스케쥴 | 여과지 지별 최종 운영 스케쥴 예측 | AI_F_LOC_FNL_OPR_SCH | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
25 | AI오존주입률예측 | 알고리즘이 예측한 투입되는 오존의 비율 | AI_IO_INR | 주입N7,4 | - | 999.9999 | 999.9999 | ppm |  |  | 주입N7,4
26 | AI운영모드 | 공정의 AI 운영 상태 | AI_OPR | 모N1 | 0(수동모드) 1(반자동모드) 2(완전자동모드) | 0 | 0 | - |  |  | 모N1
27 | AI원수수온전처리 | 알고리즘에서 원수 수온에 대한 전처리 결과를 나타내는 값 | AI_B_TE_PREP | 온N5,2 | - | 999.99 | 999.99 | ℃ |  |  | 온N5,2
28 | AI원수유입유량예측 | 알고리즘이 예측한 원수 유입 유량 | AI_B_IN_FR | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
29 | AI원수유입유량예측트렌드 | 알고리즘이 예측한 원수 유입 유량의 트렌드 | AI_B_IN_FR_TRD | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
30 | AI원수조절밸브레벨예측 | 알고리즘이 예측한 원수 조절 밸브 개도 | AI_B_VV_PO | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
31 | AI침전지계열별잔류염소예측 | 알고리즘에서 예측한 침전지 계열별 잔류염소 값 | AI_E_SER_CL | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
32 | AI침전지계열별잔류염소전처리 | 알고리즘에서 데이터 분석을 위해 계열별 침전지 잔류염소를 전처리 한 값 | AI_E_SER_CL_PREP | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
33 | AI침전지슬러지발생량예측 | 알고리즘이 예측한 침전지 슬러지 발생량 | AI_E_SLG | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
34 | AI침전지슬러지발생량예측트렌드 | 알고리즘이 예측한 침전지 슬러지 발생량 트렌드 | AI_E_SLG_TRD | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
35 | AI침전지지별슬러지발생량예측 | 알고리즘이 예측한 침전지 지별 슬러지 발생량 | AI_E_LOC_SLG | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
36 | AI침전지지별운영예측 | 알고리즘이 예측한 침전지 지별 운영 예측값 | AI_E_LOC_OPR | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
37 | AI클러스터ID | 알고리즘에서 클러스터링을 통해 분류된 집합의 ID | AI_CLST_ID | 순N2 | - | 99 | 99 | - |  |  | 순N2
38 | AI혼화지계열별잔류염소전처리 | 알고리즘에서 데이터 분석을 위해 계열별 혼화지 잔류염소를 전처리 한 값 | AI_D_SER_CL_PREP | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
39 | AI혼화지지별응집기상태예측 | 알고리즘이 예측한 응집기의 ON/OFF 상태 | AI_D_LOC_FC_STT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
40 | AI혼화지지별응집기속도예측 | 알고리즘이 예측한 응집기의 회전속도 | AI_D_LOC_FC_SP | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
41 | EMS운영모드 | 공정의 EMS 운영 상태 | EMS_OPR | 모N1 | 0(수동모드) 1(반자동모드) 2(완전자동모드) | 0 | 0 | - |  |  | 모N1
42 | GAC여과지여과속도 | GAC여과지의 물이 필터를 통과하는 속도 | I_SP | 여과N7,3 | - | 9999.999 | 9999.999 | m/day |  |  | 여과N7,3
43 | GAC여과지운영지수 | GAC여과지에서 운영하고 있는 지의 개수 | I_OPR_CNT | 수N2 | - | 99 | 99 | - |  |  | 수N2
44 | GAC여과지유입유량 | GAC여과지에서 유입되는 유량 | I_IN_FR | 유량N6,2 | - | 9999.99 | 9999.99 | m3/h |  |  | 유량N6,2
45 | GAC여과지유출유량 | GAC여과지에서 유출되는 유량 | I_OUT_FR | 유량N6,2 | - | 9999.99 | 9999.99 | m3/h |  |  | 유량N6,2
46 | GAC여과지지별상태 | GAC여과지의 지별 운영상태 | I_LOC_STT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
47 | GAC여과지지별수위 | GAC여과지의 지별 수위 | I_LOC_LE | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
48 | GAC여과지지별여과시간 | GAC여과지의 지별 여과지속시간 | I_LOC_TI | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
49 | GAC여과지지별역세후대기시간 | GAC여과지의 지별 역세척 이후 대기시간 | I_LOC_BW_WT_TI | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
50 | GAC여과지지별흡수정수위 | GAC여과지에 있는 흡수정의 지별 수위 | I_LOC_ABS_LE | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
51 | GAC여과지탁도 | GAC여과지의 탁도 | I_TB | 탁N6,2 | - | 9999.99 | 9999.99 | NTU |  |  | 탁N6,2
52 | G값 | 플록형성에 있어서 교반강도의 지표 | D_G | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
53 | POWERNUMBER | 임펠러의 동력소비 지수 | D_PN | 지N4,2 | - | 99.99 | 99.99 | - |  |  | 지N4,2
54 | 계열별오존농도 | 계열별 오존 농도는 나타내는 값 | IO_SER_DE | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
55 | 공정코드 | 정수처리 공정에서 사용하는 코드 | PROC_CD | 코드V2 | B(원수, 착수) C(약품) D(혼화응집) E(침전) F(여과) G(소독) H(정수) I(GAC여과) IO(오존) IM(막여과) J(배출수) | B | B | - |  |  | 코드V2
56 | 논리코어수 | 논리적 코어 수 | LGC_CORE_CNT | 수N1 | - | - | - | - |  |  | 수N1
57 | 데이터베이스사용량 | 데이터베이스사용량 | DB_USED | 수N15 | - | - | - | - |  |  | 수N15
58 | 데이터베이스잔여량 | 데이터베이스잔여량 | DB_FREE | 수N15 | - | - | - | - |  |  | 수N15
59 | 로그인발생주소 | 로그인 / 로그아웃 / 비정상 로그아웃이 발생한 주소 | LGN_ADDR | 명v64 | - | 64자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명v64
60 | 로그인이력발생시각 | 로그인 / 로그아웃 / 비정상 로그아웃이 발생한 시각 | LGN_TI | 연월일시분초T | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초T
61 | 로그인종류 | 로그인 / 로그아웃 / 비정상 로그아웃을 구분하기 위한 값 | LGN_TY | 로그인N1 | `-1(비정상 로그아웃) 0(로그아웃) 1(로그인) | 0 | 0 | - |  |  | 로그인N1
62 | 만료시각 | 어떤 정보나 데이터의 보존 연한, 비밀 유지 연한 등이 끝나 데이터의 파기가 이루어지는 시각 | EXPR_TI | 연월일시분초T | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초T
63 | 모니터링값 | 모니터링 대상에서 취득된 값 | MNTR_VAL | 값v32 | - | 64자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값v32
64 | 모니터링시각 | 시스템 모니터링 정보가 업데이트 된 시각 | MNTR_UPT_TI | 연월일시분초T | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초T
65 | 모니터링종류 | 시스템 모니터링의 종류 | MNTR_TY | 모니터링N1 | 1(Processor used) 2(Memory used) 3(Partition used) 4(Network Sent Throughput) 5(Network Recv Throughput) 11(분석 시스템 DB) 12(시각화 서비스 API) 13(수집 시스템 Agent) 21(AI) | 0 | 0 | - |  |  | 모니터링N1
66 | 모니터링항목명 | 모니터링 대상의 항목 이름 | MNTR_ITM | 명v64 | - | 64자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명v64
67 | 물의밀도 | 물의 단위 부피 당 질량 | B_DE | 밀N4,2 | - | 99.99 | 99.99 | g/㎤ |  |  | 밀N4,2
68 | 물의점성계수 | 물의 점성의 대소를 나타내는 값 | B_DV | 점N4,3 | - | 9.999 | 9.999 | g/m·s |  |  | 점N4,3
69 | 배출수지지별수위 | 배출수지 운영지 별 수위 | J_LOC_LE | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
70 | 분단위시간순번 | 1분 단위로 증가하는 시간 값 | TI_SEQ | 시분초T6 | HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | HH24MISS | HH:MI:SS | 시분초 |  |  | 시분초T6
71 | 분석시스템네임노드포트 | 분석 시스템 네임노드 포트 | ANL_NN_PORT | 포트N4 | - | - | - | - |  |  | 포트N4
72 | 분석시스템노드매니저포트 | 분석 시스템 노드 매니저 포트 | ANL_NM_PORT | 포트N4 | - | - | - | - |  |  | 포트N4
73 | 분석시스템리소스매니저포트 | 분석 시스템 리소스 매니저 포트 | ANL_RM_PORT | 포트N4 | - | - | - | - |  |  | 포트N4
74 | 분석시스템주소 | 분석 시스템 IP 주소 | ANL_ADDR | 명V16 | - | - | - | - |  |  | 명V16
75 | 비교값 | 비교해야 할 값 | CMP_VAL | 명V16 | - | 16자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명V16
76 | 사용가능공간 | 사용가능공간 | UNU_SIZE | 수N8 | - | - | - | - |  |  | 수N8
77 | 사용가능메모리 | 사용 가능 메모리 | AVL_MEM | 수15 | - | - | - | - |  |  | 수15
78 | 사용자권한 | 사용자가 시스템이나 소프트웨어에 접근할 수 있는 범위 | USR_AUTH | 권N1 | 0(관리자권한) 1(사용자권한) | 0 | 0 | - |  |  | 권N1
79 | 사용자명 | 시스템이나 소프트웨어에 접근하는 사용자 이름 | USR_NM | 명V16 | - | 40자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명V16
80 | 사용자부서명 | 사용자 부서명 | USR_PN | 명V32 | - | 32자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명V32
81 | 사용자비밀번호 | 사용자 비밀번호 | USR_PW | 명V255 | - | 255자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명V255
82 | 사용자아이디 | 시스템이나 소프트웨어에 접근하는 사용자가 입력하는 고유 문자열 | USR_ID | 명V40 | - | 40자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명V40
83 | 소독계열별목표잔류염소 | 소독 공정의 계열별 목표잔류염소 | G_SER_TRG_CL | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
84 | 소독계열별염소주입률 | 정수처리과정에서 투입하는 계열별 염소의 비율 | G_SER_INR | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
85 | 소독계열별염소증발량 | 소독 공정의 계열별 염소 증발량 | G_SER_CL_EVA | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
86 | 수집시스템포트 | 수집 시스템 포트 | DAQ_PORT | 포트N4 | - | - | - | - |  |  | 포트N4
87 | 스카다전송 | 알람 스카다 전송 여부 | SCD_SND | 스카다N1 | - | 1자리 숫자 | - | - |  |  | 스카다N1
88 | 스카다주소 | 스카다 주소 | SCD_ADDR | 명V16 | - | 16자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명V16
89 | 스카다포트 | 스카다 포트 | SCD_PORT | 포트N4 | - | - | - | - |  |  | 포트N4
90 | 시스템명 | 시스템 이름 | SYS_NM | 명v128 | - | 128자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명v128
91 | 시스템업데이트시각 | 시스템 정보가 업데이트 된 시각 | SYS_UPD_TI | 연월일시분초T | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초T
92 | 알고리즘코드 | AI알고리즘 에서 사용하는 공정 코드 | AI_CD | 코드V2 | B(원수, 착수) C(약품) D(혼화응집) E(침전) F(여과) G(소독) H(정수) I(GAC여과) IO(오존) IM(막여과) J(배출수) | B | B | - |  |  | 코드V2
93 | 알람발보시간 | 알람이 발보된 시각 | ALM_NTF_TI | 연월일시분초T | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초T
94 | 알람시간 | 알림이 발생한 시간 | ALM_TI | 연월일시분초D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초D
95 | 알람아이디 | 알람 아이디 | ALM_ID | 알N6 | - | 6자리 숫자 | - | - |  |  | 알N6
96 | 알람종류 | 알람의 종류 | ALM_TY | 알림종류N1 | 0 : OFF 알람 1 : Threshold 알람 2 : 반자동 제어 알람 3 : 타 시스템 공유 알람 | 0 | 0 | - |  |  | 알림종류N1
97 | 알람확인상태 | 사용자가 알림 상태 확인 여부 | ALM_STT | 알람확인N4 | - | - | - | - |  |  | 알람확인N4
98 | 약품주입량 | 약품공정의 약품주입기의 유량 | C_MM_FR | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
99 | 업데이트시각 | 가장 최근의 정보로 알려주는 행위를 수행한 시각 | UPD_TI | 연월일시분초D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초D
100 | 여과지여과속도 | 여과지의 물이 모래 속을 통과하는 속도 | F_SP | 여과N7,3 | - | 9999.999 | 9999.999 | m/day |  |  | 여과N7,3
101 | 여과지운영지수 | 여과지에서 운영하고 있는 지의 개수 | F_OPR_CNT | 수N2 | - | 99 | 99 | - |  |  | 수N2
102 | 여과지유출유량 | 여과지에서 유출되는 유량 | F_OUT_FR | 유량N6,2 | - | 9999.99 | 9999.99 | m3/h |  |  | 유량N6,2
103 | 여과지지별상태 | 여과지의 지별 운영상태 | F_LOC_STT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
104 | 여과지지별수위 | 여과지의 지별 수위 | F_LOC_LE | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
105 | 여과지지별여과시간 | 여과지의 지별 여과지속시간 | F_LOC_TI | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
106 | 여과지지별역세후대기시간 | 여과지의 지별 역세척 이후 대기시간 | F_LOC_BW_WT_TI | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
107 | 여과지지별탁도 | 여과지의 지별 탁도 | F_LOC_TB | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
108 | 여과지탁도 | 여과지의 탁도 | F_TB | 탁N6,2 | - | 9999.99 | 9999.99 | NTU |  |  | 탁N6,2
109 | 염소주입률보정값 | 현재 잔류염소 농도값과 목표 잔류염소 농도값의 차이 | G_INR_CRT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
110 | 오존농도 | 일정량의 물 안에 용존되어 있는 오존의 비율 | IO_DE | 농도N6,4 | - | 99.9999 | 99.9999 | ppm |  |  | 농도N6,4
111 | 오존접촉지유입유량 | 오존접촉조에서 유입되는 유량 | IO_IN_FR | 유량N6,2 | - | 9999.99 | 9999.99 | m3/h |  |  | 유량N6,2
112 | 오존주입률 | 정수처리과정에서 투입하는 오존의 비율 | IO_INR | 주입N7,4 | - | 999.9999 | 999.9999 | ppm |  |  | 주입N7,4
113 | 원수수소이온농도 | 원수의 산성, 알칼리성의 정도를 나타내는 수치로, 수소 이온 활동도의 척도를 측정한 데이터 | B_PH | 수소N4,2 | 0.00 ~ 14.00 | 7.48 | 7.48 | - |  |  | 수소N4,2
114 | 원수수온 | 원수의 따뜻하고 차가움의 정도. 또는 그것을 나타내는 수치를 측정한 데이터 | B_TE | 온N5,2 | - | 999.99 | 999.99 | ℃ |  |  | 온N5,2
115 | 원수유입압력 | 정수장에 유입되는 원수의 압력 | B_IN_PR | 압력N4,2 | - | 99.99 | 99.99 | kgf/m2 |  |  | 압력N4,2
116 | 원수유입유량 | 정수장에 유입되는 원수의 유량 | B_IN_FR | 유량N6,2 | - | 9999.99 | 9999.99 | m3/h |  |  | 유량N6,2
117 | 원수유입유량적산 | 정수장에 유입되는 원수 유량의 적산 및 순시 값 | B_IN_FR_Q | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
118 | 원수전기전도도 | 원수가 전류를 전달할 수 있는 능력을 측정한 데이터 | B_CU | 전기N6,2 | - | 9999.99 | 9999.99 | ㎲/cm |  |  | 전기N6,2
119 | 원수조절밸브개도 | 원수 조절 밸브의 개도 레벨 | B_VV_PO | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
120 | 원수탁도 | 원수의 탁도 | B_TB | 탁N6,2 | - | 9999.99 | 9999.99 | NTU |  |  | 탁N6,2
121 | 임펠러직경 | 교반기 펌프에서 회전하며 유체에 압력 또는 에너지를 가하여 이동시키는 날개의 길이 | D_FC_LT | 길이N4,2 | - | 99.99 | 99.99 | m |  |  | 길이N4,2
122 | 정수지수소이온농도 | 정수지에서 측정한 물의 수소이온농도 | H_PH | 수소N4,2 | 0.00 ~ 14.00 | 7.48 | 7.48 | - |  |  | 수소N4,2
123 | 정수지수위밴드상한 | 하루 동안 가질 수 있는 정수지 수위 범위의 위쪽 한계 | BND_UPLMT | 수위N4,2 | - | 99.99 | 99.99 | m |  |  | 수위N4,2
124 | 정수지수위밴드상한 | 정수지 수위 밴드의 상한값 | H_BND_UPLMT | 수위N4,2 | - | - | - | - |  |  | 수위N4,2
125 | 정수지수위밴드하한 | 하루 동안 가질 수 있는 정수지 수위 범위의 아래쪽 한계 | BND_LOLMT | 수위N4,2 | - | 99.99 | 99.99 | m |  |  | 수위N4,2
126 | 정수지수위밴드하한 | 정수지 수위 밴드의 하한값 | H_BND_LOLMT | 수위N4,2 | - | 99.99 | 99.99 | m |  |  | 수위N4,2
127 | 정수지유입잔류염소 | 정수지에 유입되는 잔류염소의 농도 | H_IN_CL | 농도N6,4 | - | 99.9999 | 99.9999 | ppm |  |  | 농도N6,4
128 | 정수지유출유량 | 정수지에서 유출되는 유량의 합계 | H_OUT_FR | 유량N6,2 | - | 9999.99 | 9999.99 | m3/h |  |  | 유량N6,2
129 | 정수지유출잔류염소 | 정수지에 유출되는 잔류염소의 농도 | H_OUT_CL | 농도N6,4 | - | 99.9999 | 99.9999 | ppm |  |  | 농도N6,4
130 | 정수지지별수위 | 정수지 운영지 별 수위 | H_LOC_LE | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
131 | 정수지탁도 | 정수지에서 측정한 물의 탁도 | H_TB | 탁N6,4 | - | 99.9999 | 99.9999 | NTU |  |  | 탁N6,4
132 | 제어플래그 | 제어상태를 기억하기 위해 저장하는 플래그 | CTR_FLG | 제N1 | 0(초기값) 1(상태확인 변화 없을때) 2(상태확인 변화 있을때) | 1 | 1 | - |  |  | 제N1
133 | 착수정계열별유출유량 | 착수정에서 유출되는 유량 | B_SER_OUT_FR | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
134 | 초기값 | 초기화에 사용되는 값 | INIT_VAL | 값N7,2 | - | 99999.99 | 99999.99 | - |  |  | 값N7,2
135 | 총메모리 | 총 메모리 | TOT_MEM | 수N15 | - | - | - | - |  |  | 수N15
136 | 총용량 | 하드웨어 전체 용량 | TOT_SIZE | 수N8 | - | - | - | - |  |  | 수N8
137 | 최대주파수 | 최대 주파수 | MAX_FREQ | 수N15 | - | - | - | - |  |  | 수N15
138 | 침전지계면계수위 | 계면계에서 측정한 침전지 슬러지의 높이 | E_SLM_LE | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
139 | 침전지계열별잔류염소 | 침전지에서 측정한 계열별 잔류염소 값 | E_SER_CL | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
140 | 침전지계열별전탁도 | 침전지 내 전단에서 측정된 물의 탁도 | E_SER_TB_F | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
141 | 침전지계열별후탁도 | 침전지 내 후단에서 측정된 물의 탁도 | E_SER_TB_B | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
142 | 침전지슬러지수집기위치 | 침전지 내 슬러지 수집기의 위치를 나타내는 값 | E_LOC_SC | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
143 | 침전지인발밸브상태 | 침전지 내 인발밸브의 ON/OFF 상태를 나타내는 값 | E_DRN_VV | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
144 | 카프카주소 | 카프카 주소 | KFK_ADDR | 명V256 | - | 256자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명V256
145 | 카프카플래그 | 카프카상태를 기억하기 위해 저장하는 플래그 | KFK_FLG | 카N1 | 0(초기값) 1(팝업 전송) 2(팝업 확인) 3(전송완료) | 1 | 1 | - |  |  | 카N1
146 | 코드명 | 알람 코드명 | CD_NM | 명V64 | - | 64자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명V64
147 | 코어수 | 코어 수 | CORE_CNT | 수N1 | - | - | - | - |  |  | 수N1
148 | 태그값 | 특정 태그에 표출되는 데이터 | TAG_VAL | 값V256 | - | 256자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V256
149 | 태그번호 | HMI에 있어서 감시하거나 제어해야 할 요소의 일련번호 | TAG_SN | 명V256 | - | 256자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명V256
150 | 태그비교값 | 대상 태그와 비교해야 할 값 | TAG_CMP_VAL | 값V256 | - | 256자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V256
151 | 태그종류 | 태그의 종류 | TAG_TY | 태N1 | 0(실시간 태그) 1(알고리즘 태그) 2(시각화 태그) 3(내부 업데이트 태그) | 0 | 0 | - |  |  | 태N1
152 | 표시명 | 알람 표시명 | DP_NM | 명V64 | - | 64자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명V64
153 | 프로세스수 | 프로세스 수 | PRC_CNT | 수N1 | - | - | - | - |  |  | 수N1
154 | 프로세스이름 | 프로세스 이름 | PRC_NM | 명V64 | - | 16자리 이내 문자 | - | - |  |  | 명V64
155 | 혼화기유량APAC | 혼화기에서 측정한 APAC 약품의 유량을 나타내는 값 | D_MM_FR_APAC | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
156 | 혼화기유량POLYMAX | 혼화기에서 측정한 POLYMAX 약품의 유량을 나타내는 값 | D_MM_FR_POLY | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
157 | 혼화지계열별유입유량 | 혼화지에 유입되는 계열별 유입 유량 | D_SER_IN_FR | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
158 | 혼화지계열별잔류염소 | 혼화지에서 측정한 계열별 잔류염소 값 | D_SER_CL | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
159 | 혼화지용량 | 혼화지에 저장할 수 있는 물의 양 | D_RQ | 용N5,2 | - | 999.99 | 999.99 | ㎥ |  |  | 용N5,2
160 | 혼화지지별응집기상태 | 혼화지에서 운영되는 응집기의 ON/OFF 상태 | D_LOC_FC_STT | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
161 | 혼화지지별응집기속도 | 혼화지에서 운영되는 응집기의 회전속도 | D_LOC_FC_SP | 값V16 | - | 16777215자리 이내 문자 | - | - |  |  | 값V16
162 | 확인상태 | 사용자의 알람 확인 상태 | ACK_STT | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 알람확인N1
163 | 액세스토큰 | 시스템이나 소프트웨어에서 어떤 특정한 기능이나 데이터에 접근하는 대상에게 권한을 부여하는데 사용하는 값 | ACS_TKN | - | - | - | - | - |  |  | -
164 | AIEMS모드정수지운영밴드 | EMS모드에서 정수지 수위 밴드를 알고리즘이 정리한 값 | AI_H_EMS_OPR_BND | - | - | - | - | - |  |  | -
165 | AI정수지운영밴드 | 정수지 수위 밴드를 알고리즘이 정리한 값 | AI_H_OPR_BND | - | - | - | - | - |  |  | -
166 | AI착수실시간 | 착수 공정의 알고리즘 실시간 예측 값 | AI_B_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
167 | AI약품실시간 | 약품 공정의 알고리즘 실시간 예측 값 | AI_C_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
168 | AI혼화응집실시간 | 혼화응집 공정의 알고리즘 실시간 예측 값 | AI_D_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
169 | AI침전실시간 | 침전 공정의 알고리즘 실시간 예측 값 | AI_E_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
170 | AI여과실시간 | 여과 공정의 알고리즘 실시간 예측 값 | AI_F_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
171 | AIGAC여과실시간 | GAC여과 공정의 알고리즘 실시간 예측 값 | AI_I_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
172 | AI오존실시간 | 오존 공정의 알고리즘 실시간 예측 값 | AI_IO_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
173 | AI소독실시간 | 소독 공정의 알고리즘 실시간 예측 값 | AI_G_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
174 | 착수실시간 | 착수 공정의 실시간 태그 값 | B_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
175 | 약품실시간 | 약품 공정의 실시간 태그 값 | C_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
176 | 혼화응집실시간 | 혼화응집 공정의 실시간 태그 값 | D_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
177 | 침전실시간 | 침전 공정의 실시간 태그 값 | E_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
178 | 여과실시간 | 여과 공정의 실시간 태그 값 | F_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
179 | GAC여과실시간 | GAC여과 공정의 실시간 태그 값 | I_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
180 | 소독실시간 | 소독 공정의 실시간 태그 값 | G_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
181 | 오존실시간 | 오존 공정의 실시간 태그 값 | IO_RT | - | - | - | - | - |  |  | -
182 | AI착수초기 | 착수 공정의 알고리즘 초기값 | AI_B_INIT | - | - | - | - | - |  |  | -
183 | AI약품초기 | 약품 공정의 알고리즘 초기값 | AI_C_INIT | - | - | - | - | - |  |  | -
184 | AI혼화응집초기 | 혼화응집 공정의 알고리즘 초기값 | AI_D_INIT | - | - | - | - | - |  |  | -
185 | AI침전초기 | 침전 공정의 알고리즘 초기값 | AI_E_INIT | - | - | - | - | - |  |  | -
186 | AI여과초기 | 여과 공정의 알고리즘 초기값 | AI_F_INIT | - | - | - | - | - |  |  | -
187 | AIGAC여과초기 | GAC여과 공정의 알고리즘 초기값 | AI_I_INIT | - | - | - | - | - |  |  | -
188 | AI소독초기 | 소독 공정의 알고리즘 초기값 | AI_G_INIT | - | - | - | - | - |  |  | -
189 | AI오존초기 | 오존 공정의 알고리즘 초기값 | AI_IO_INIT | - | - | - | - | - |  |  | -
190 | AI착수제어 | 착수 공정의 알고리즘 제어값 | AI_B_CTR | - | - | - | - | - |  |  | -
191 | AI약품제어 | 약품 공정의 알고리즘 제어값 | AI_C_CTR | - | - | - | - | - |  |  | -
192 | AI혼화응집제어 | 혼화응집 공정의 알고리즘 제어값 | AI_D_CTR | - | - | - | - | - |  |  | -
193 | AI침전제어 | 침전 공정의 알고리즘 제어값 | AI_E_CTR | - | - | - | - | - |  |  | -
194 | AI여과제어 | 여과 공정의 알고리즘 제어값 | AI_F_CTR | - | - | - | - | - |  |  | -
195 | AIGAC여과제어 | GAC여과 공정의 알고리즘 제어값 | AI_I_CTR | - | - | - | - | - |  |  | -
196 | AI소독제어 | 소독 공정의 알고리즘 제어값 | AI_G_CTR | - | - | - | - | - |  |  | -
197 | AI오존제어 | 오존 공정의 알고리즘 제어값 | AI_IO_CTR | - | - | - | - | - |  |  | -
198 | AI착수알람 | 착수 공정의 알고리즘 알람 | AI_B_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
199 | AI약품알람 | 약품 공정의 알고리즘 알람 | AI_C_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
200 | AI혼화응집알람 | 혼화응집 공정의 알고리즘 알람 | AI_D_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
201 | AI침전알람 | 침전 공정의 알고리즘 알람 | AI_E_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
202 | AI여과알람 | 여과 공정의 알고리즘 알람 | AI_F_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
203 | AIGAC여과알람 | GAC여과 공정의 알고리즘 알람 | AI_I_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
204 | AI소독알람 | 소독 공정의 알고리즘 알람 | AI_G_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
205 | AI오존알람 | 오존 공정의 알고리즘 알람 | AI_IO_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
206 | 알람정보 | 알람 정보 | ALM_INFO | - | - | - | - | - |  |  | -
207 | 알람통지 | 알람 통지 | ALM_NTF | - | - | - | - | - |  |  | -
208 | 디스크정보 | 디스크정보 | DISK_INFO | - | - | - | - | - |  |  | -
209 | 인터페이스정보 | 인터페이스정보 | ITF_INFO | - | - | - | - | - |  |  | -
210 | 로그인이력 | 로그인이력 | LGN_HIS | - | - | - | - | - |  |  | -
211 | 파티션정보 | 파티션정보 | PRT_INFO | - | - | - | - | - |  |  | -
212 | 시스템설정 | 시스템설정 | SYS_CNF | - | - | - | - | - |  |  | -
213 | 시스템정보 | 시스템정보 | SYS_INFO | - | - | - | - | - |  |  | -
214 | 시스템모니터링 | 시스템모니터링 | SYS_MNTR | - | - | - | - | - |  |  | -
215 | 태그설명 | 태그설명 | TAG_DESC | - | - | - | - | - |  |  | -
216 | 태그관리 | 태그관리 | TAG_MNG | - | - | - | - | - |  |  | -
217 | 계측시간 | 데이터가 계측된 시간 | ACQ_TI | - | - | - | - | - |  |  | -
218 | 데이터배열 | 진동 데이터 배열 | DT_ARY | - | - | - | - | - |  |  | -
219 | 프로세스상태 | 프로세스 상태 | PROC_STT | - | - | - | - | - |  |  | -
220 | 펌프모타드라이브진폭크기 | 펌프모타드라이브진폭크기 | PM_DE_AMP | - | - | - | - | - |  |  | -
221 | 드라이브총진동량진폭크기 | 드라이브총진동량진폭크기 | DE_RMS_AMP | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
222 | 펌프모타드라이브외륜결함알람 | 펌프모타드라이브외륜결함알람 | PM_DE_BPFO_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
223 | 펌프모타드라이브내륜결함알람 | 펌프모타드라이브내륜결함알람 | PM_DE_BPFI_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
224 | 펌프모타드라이브볼결함알람 | 펌프모타드라이브볼결함알람 | PM_DE_BSF_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
225 | 펌프모타드라이브트레인결함알람 | 펌프모타드라이브트레인결함알람 | PM_DE_FTF_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
226 | 펌프모타드라이브트레인결함알람 | 펌프모타드라이브트레인결함알람 | PM_DE_RMS_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
227 | 펌프모타드라이브총진동량알람 | 펌프모타드라이브총진동량알람 | PM_NDE_AMP | - | - | - | - | - |  |  | -
228 | 펌프모타논드라이브총진동량진폭크기 | 펌프모타논드라이브총진동량 진폭크기 | PM_NDE_RMS_AMP | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
231 | 펌프모타논드라이브외륜알람 | 펌프모타논드라이브외륜알람 | PM_NDE_BPFO_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
232 | 펌프모타논드라이브내륜알람 | 펌프모타논드라이브내륜알람 | PM_NDE_BPFI_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
233 | 펌프모타논드라이브볼알람 | 펌프모타논드라이브볼알람 | PM_NDE_BSF_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
234 | 펌프모타논드라이브트레인알람 | 펌프모타논드라이브트레인알람 | PM_NDE_FTF_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
235 | 펌프모타논드라이브총진동량알람 | 펌프모타논드라이브총진동량 알람 | PM_NDE_RMS_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
236 | 송수펌프드라이브인자 | 송수펌프드라이브인자 | WP_DE_AMP | - | - | - | - | - |  |  | -
237 | 송수펌프드라이브총진동량진폭크기 | 송수펌프드라이브총진동량진폭크기 | WP_DE_RMS_AMP | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
238 | 송수펌프드라이브외륜결함알람 | 송수펌프드라이브외륜결함알람 | WP_DE_BPFO_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
239 | 송수펌프드라이브내륜결함알람 | 송수펌프드라이브내륜결함알람 | WP_DE_BPFI_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
240 | 송수펌프드라이브볼결함알람 | 송수펌프드라이브볼결함알람 | WP_DE_BSF_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
241 | 송수펌프드라이브트레인결함알람 | 송수펌프드라이브트레인결함알람 | WP_DE_FTF_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
242 | 송수펌프드라이브총진동량알람 | 송수펌프드라이브총진동량알람 | WP_DE_RMS_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
243 | 송수펌프논드라이브진폭크기 | 송수펌프논드라이브진폭크기 | WP_NDE_AMP | - | - | - | - | - |  |  | -
244 | 송수펌프논드라이브총진동량인자 | 송수펌프논드라이브총진동량인자 | WP_NDE_RMS_AMP | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
245 | 송수펌프논드라이브외륜결함알람 | 송수펌프논드라이브외륜결함알람 | WP_NDE_BPFO_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
246 | 송수펌프논드라이브내륜결함알람 | 송수펌프논드라이브내륜결함알람 | WP_NDE_BPFI_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
247 | 송수펌프논드라이브볼결함알람 | 송수펌프논드라이브볼결함알람 | WP_NDE_BSF_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
248 | 송수펌프논드라이브트레인결함알람 | 송수펌프논드라이브트레인결함알람 | WP_NDE_FTF_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
249 | 송수펌프논드라이브총진동량알람 | 송수펌프논드라이브총진동량 알람 | WP_NDE_RMS_ALM | - | - | - | - | - |  |  | -
250 | 계약전력 | 한전이 정수장에게 공급하기로 동의한 전력 | CNT_PWR | 전력K | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh |  |  | 전력K
251 | 계통송수관압 | 배수계통 송수관로의 압력 | SPLY_WTR_PR | 압력N5,2 | - | 99.99 | 99.99 | kgf/m2 |  |  | 압력N5,2
252 | 계통송수유량 | 배수계통 송수관의 유량 | SPLY_WTR_FR | 유량N9,2 | - | 9999999.99 | 9999999.99 | m3/h |  |  | 유량N9,2
253 | 계통송수관압예측값 | 배수계통 송수관의 관압의 예측 값 | PR_ESTMT_VLU | 압력N5,2 | - | 99.99 | 99.99 | kgf/m2 |  |  | 압력N5,2
254 | 계통송수유량예측값 | 배수계통 송수관의 유량의 예측 값 | FR_ESTMT_VLU | 유량N9,2 | - | 9999999.99 | 9999999.99 | m3/h |  |  | 유량N9,2
255 | 계통송수펌프전력량예측값 | 배수계통별 송수펌프들의 전력사용량 예측 값 | PW_ESTMT_VLU | 전력K | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh |  |  | 전력K
258 | 사용요금 | 전력사용량에 전력량요금을 곱한 값 | USG_FEE | 요금N15 | - | 999999999999999 | 999999999999999 | 원 |  |  | 요금N15
259 | 송수관압상한 | 배수계통 송수관로의 압력의 운영 상한 | SPLY_PR_UCL | 압력N5,2 | - | 99.99 | 99.99 | kgf/m2 |  |  | 압력N5,2
260 | 송수관압하한 | 배수계통 송수관로의 압력의 운영 하한 | SPLY_PR_LCL | 압력N5,2 | - | 99.99 | 99.99 | kgf/m2 |  |  | 압력N5,2
261 | 송수수온 | 배수계통 송수관로에 흐르는 물의 온도 | SPLY_WTR_TE | 온N5,2 | - | 999.99 | 999.99 | ℃ |  |  | 온N5,2
262 | 송수유량상한 | 배수계통 송수관로의 유량의 운영 상한 | SPLY_FR_UCL | 유량N9,2 | - | 9999999.99 | 9999999.99 | m3/h |  |  | 유량N9,2
263 | 송수유량하한 | 배수계통 송수관로의 유량의 운영 하한 | SPLY_FR_LCL | 유량N9,2 | - | 9999999.99 | 9999999.99 | m3/h |  |  | 유량N9,2
264 | 흡수정수위 | 흡수정에 저장되어 있는 물의 높이 | WTR_LVL | 수위N4,2 | - | 99.99 | 99.99 | m |  |  | 수위N4,2
265 | 전력시간대 | 산업용 전력요금을 정할 때 쓰는 용어로 하루 전력사용 시간을 시간대별로 나누어 말하는 부하 종류 | PWR_TZ | 번호N2 | 1(경부하) 2(중간부하) 3(최대부하) | 99 | 99 | - |  |  | 번호N2
266 | 전력사용량 | 일정한 시간 동안에 사용한 전력의 양 | USG_PWR | 전력K | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh |  |  | 전력K
267 | 전력요금제 | 전기를 사용하는 용도에 따라 계약종별로 구분한 전기요금체계 | PP | 번호N2 | 1~9 | 99 | 99 | - |  |  | 번호N2
268 | 전체전력사용량메인 | 현재 전력수급을 받는 전력계통으로부터 계량되고 있는 정수장 총 전력 사용량 | TOT_PWR_USG_MAIN | 전력K | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh |  |  | 전력K
269 | 전체전력사용량서브 | 현재 전력수급을 받고 있지 않는 예비 전력계통으로부터 계량되고 있는 정수장 총 전력 사용량 | TOT_PWR_USG_SUB | 전력K | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh |  |  | 전력K
271 | 주파수상태 | 인버터 송수 펌프의 주파수 값 | HZ_STTS | 주파수 | - | 99.99 | 99.99 | Hz |  |  | 주파수
272 | 최소요구관압 | 계통별 수용가 배수지들의 최소요구관압 중 최대값 | MIN_RQRMN_PR | 압력N5,2 | - | 99.99 | 99.99 | kgf/m2 |  |  | 압력N5,2
273 | ON_OFF상태 | 송수펌프의 작동여부를 나타내는 값 | ONOFF_STTS | 여부C1 | Y(Off, 꺼짐 상태) N(On, 켜짐 상태) | 1자리 문자 | Y or N | - |  |  | 여부C1
EMS-001 | HMI 설명 | HMI에 대한 태그 설명 | HMI_DSC | 명V100 | - | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | - |  |  | 명V100
EMS-002 | 가동 인덱스 | 최적 펌프제어 결과값에 대한 식별자 | OPT_IDX | 값V200 | - | 99999999_9999_99_9 | 99999999_9999_99_9 | - |  |  | 값V200
EMS-003 | 감시 여부 | 특정 항목에 대한 모니터링 여부 | MNTR_YN | 여부N1 | 1 : 감시 0 : 미감시 | 1자리 문자 | "0,", "1" | - |  |  | 여부N1
EMS-004 | 개도율 태크 | 밸브의 개도율 태그 | POI_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-005 | 결과 타입 | 요금적용전력 결과 구분 | RST_TYP | 값C1 | 1 | 1 | 1 | - |  |  | 값C1
EMS-006 | 경부하 전력량 | 경부하 시간대의 전력량 | L_PWR | 전력N11 | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh |  |  | 전력N11
EMS-007 | 경부하 전력요금 | 경부하 시간대의 전력 요금 | L_ELCTR_FEE | 요금N11 | - | 999999999999999 | 999999999999999 | 원 |  |  | 요금N11
EMS-008 | 계절 아이디 | 계절의 아이디 | SSN_ID | 명V3 | - | 여름철 | 여름철 | - |  |  | 명V3
EMS-009 | 계층 구분 | 계층 정보를 가진 태그의 구분값 | HRR_DVSN | 명V5 | - | - | - | - |  |  | 명V5
EMS-010 | 계층 태그 | 계층 정보를 가진 태그 명 | HRR_TAG | 태그번호V20 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V20
EMS-011 | 고부하 전력량 | 고부하 시간대의 전력량 | H_PWR | 전력N11 | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh |  |  | 전력N11
EMS-012 | 관압 예측값 | 관압을 예측한 결과 값 | TUBE_PRSR_PRDCT | 관압N1,3 | - | 6776 | 6776 | - |  |  | 관압N1,3
EMS-013 | 기본 요금 | 요금적용전력에 대하여 수급개시일부터 적용하는 요금 | BASE_FEE | 요금N11 | - | 999999999999999 | 999999999999999 | 원 |  |  | 요금N11
EMS-014 | 기본 요금제 | 전기사용 기본 요금 | BASE_RATE | 요금N11 | - | 999999999999999 | 999999999999999 | 원 |  |  | 요금N11
EMS-015 | 기준 시 | 계절별 시간대별 요금 기준 시 | STN_TM | 값C2 | - | 00 - 24 | 00 - 24 | - |  |  | 값C2
EMS-016 | 기준 지역 | 배수지 기준 지역 | BASE_AREA | 명V50 | - | - | - | - |  |  | 명N50
EMS-017 | 기타 요금 | 예비기본요금, 역률요금의 합 | ETC_FEE | 요금N11 | - | 999999999999999 | 999999999999999 | 원 |  |  | 요금N11
EMS-018 | 닫힘 태그 | 밸브를 닫을때 발생하는 태그 데이터 | FC_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-019 | 대분류 | 산업용 전기 구분 | LARGE_CTGRY | 명V10 | 갑,을 | 산업용(을) | 산업용(을) | - |  |  | 명V10
EMS-020 | 데이터 기준 년월 | 요금적용결과 데이터의 기준 년월 | DATA_BS_YMNTH | 연월D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12 | YYYYMM | YYYY-MM | 연월 |  |  | 연월D
EMS-021 | 데이터 누략율 | 데이터가 누락된 퍼센트 | DT_MSN_PRCNT | 퍼센트N1,3 | - | 0.074 | 0.074 | % |  |  | 퍼센트N1,3
EMS-022 | 데이터 등록 일자 | 데이터가 등록된 일자 | DTRG_DATE | 연월일D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, | YYYYMMDD | YYYY-MM-DD | 연월일 |  |  | 연월일D
EMS-023 | 도커 번호 | Docker가 설치된 서버의 이름 | DC_NMB | 값V10 | - | 서버1 | 서버1 | - |  |  | 값V10
EMS-024 | 동작 모드 | 펌프제어 동작 모드 | run_mode | 명V20 | - | predict | predict | - |  |  | 명V20
EMS-025 | 등록 일시 | 데이터가 등록된 일시 | RGSTR_TIME | 연월일시분초D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초D
EMS-026 | 로그 레벨 | 로그의 등급 단계 | LOG_LEVEL | 레벨V200 | - | INFO | INFO | - |  |  | 레벨V200
EMS-027 | 발생 전력 | 설비에서 발생한 발생 전력 | GNRTD_PWR | 값N11 | - | - | - | - |  |  | 값N11
EMS-028 | 밸브 인덱스 | 밸브 정보의 식별자 | VLV_IDX | 값N11 | - | 1 | 1 | - |  |  | 값N11
EMS-029 | 분석 일시 | 예측 결과에 대한 분석이 이루어진 일시 | ANLY_TIME | 연월일시분초D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초D
EMS-030 | 분석 코드 | 분석에 대한 구분 코드 | ANLY_CD | 코드V20 | - | - | - | - |  |  | 코드V20
EMS-031 | 분석펌프우선순위 | 분석되는 펌프의 우선순위 | ANLY_RNK | 순위N1 | - | 1 | 1 | - |  |  | 순위N1
EMS-032 | 사용여부 | 해당 속성에 대한 사용 여부를 구분함 | USE_YN | 여부C1 | 1 | 1자리 문자 | "0,", "1" | - |  |  | 여부C1
EMS-033 | 사용자정의 순위 | 사용자가 지정한 펌프 동작 순위 | USER_RNK | 순위N1 | - | 1 | 1 | - |  |  | 순위N1
EMS-034 | 선순환 유형 | 펌프특성곡선의 선순환 유형 | PRRT_TYP | 값V9 | - | main | main | - |  |  | 값V9
EMS-035 | 소분류 | 전압 선택에 따른 구분 값 | SMALL_CTGRY | 명V5 | 선택 Ⅰ, 선택 Ⅱ | 선택 Ⅰ | 선택 Ⅰ | - |  |  | 명V5
EMS-036 | 수명 시간 | PRODUCER 동작하는 시각을 갱신 | ALIVE_TIME | 연월일시분초D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초D
EMS-037 | 수식 타입 | 수식에 대한 구분 | EQ_TYP | 명C2 | - | QH` | QH | - |  |  | 명C2
EMS-038 | 수온 | 물의 온도 | WTR_TEMP | 온N2 | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 온N2
EMS-039 | 수온태그 | 수온태그 | TEI_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-040 | 수요 우선순위 | 수요예측 결과의 우선순위 | DMD_PRI | 순위N2,3 | - | 6669 | 6669 | - |  |  | 순위N2,3
EMS-041 | 순시 단위 | 순시로 확인되는 값의 단위 | INT_UNIT | 단위V3 | - | Wh | Wh | Wh |  |  | 마인드원_단위V3
EMS-042 | 순시 태그 | 순시 확인을 위한 태그 정보 | INS_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-043 | 시각화 설명 | 시각화되는 태그에 대한 설명 | VSL_DSC | 명V100 | - | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | - |  |  | 명V100
EMS-044 | 시설 이름 | 시설의 이름 | FAC_NAME | 명V50 | - | 송수펌프 | 송수펌프 | - |  |  | 명V50
EMS-045 | 시설 이름 | 시설의 이름 | zone_name | 명V50 | - | 관리동 | 관리동 | - |  |  | 명V50
EMS-046 | 시설 코드 | 시설의 고유 코드 정보 | FAC_CODE | 코드V50 | - | - | - | - |  |  | 코드V50
EMS-047 | 시설 코드 | 시설의 코드 정보 | zone_code | 코드V50 | - | 관리동 | 관리동 | - |  |  | 코드V50
EMS-048 | 실시간 여부 | 해당 항목에 대한 실시간 여부 | REAL_TIME_YN | 여부N11 | - | 11자리 문자 | "0,", "1" | - |  |  | 여부N11
EMS-049 | 알고리즘 설명 | 알고리즘의 기능을 설명 | ALG_DSC | 명V30 | - | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | - |  |  | 명V30
EMS-050 | 알고리즘 코드 | 알고리즘의 코드 정보 | ALG_CD | 코드V5 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_코드V5
EMS-051 | 알람 식별자 | 발생하는 알람에 대한 식별자 | ALR_ID | 명V50 | 999999 | 999999 | 999999 | - |  |  | 명V50
EMS-052 | 알람 일시 | 알람이 발생한 시각 | ALR_TIME | 연월일시분초V50 | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초V50
EMS-053 | 업데이트 일시 | 데이터의 수정이 일어난 일시 | UPDT_TIME | 연월일시분초D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초D
EMS-054 | 열림 태그 | 밸브를 열때 발생하는 태그 데이터 | FO_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-055 | 예측 시차 | 예측이 일어나는 시간 간격 | PRDCT_T_DIFF | 값N2 | - | 99 | 99 | - |  |  | 값N2
EMS-056 | 예측 일시 | 특정 시각에 대해 알고리즘이 결과 값을 예측한 일시 | PRDCT_TIME | 연월일시분초D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초D
EMS-057 | 예측 전력 | 설비에서 사용하는 전력량을 예측 | PRDCT_PWR | 값N11 | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh |  |  | 값N11
EMS-058 | 예측값 평균 | 알고리즘이 예측한 결과 값의 평균 | PRDCT_MEAN | 값N4,2 | - | 9999.99 | 9999.99 | - |  |  | 값N4,2
EMS-059 | 예측값 표준편차 | 알고리즘이 예측한 결과 값의 표준편차 | PRDCT_STD | 값N3,3 | - | 999.999 | 999.999 | - |  |  | 값N3,3
EMS-060 | 요금제 구분 | 요금제를 구분 | RATE_CD | 코드V4 | - | UHA1 | UHA1 | - |  |  | 마인드원_코드V4
EMS-061 | 요금제 인덱스 | 요금제 정보에 대한 식별자 | RATE_IDX | 값N11 | - | 9 | 9 | - |  |  | 값N11
EMS-062 | 유량태그 | 유량태그 | FRI_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-063 | 유입 유량 태그 | 배수지에 유입되는 유량 태그 정보 | IN_FLW_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-064 | 유출 유량 태그 | 배수지에서 유출되는 유량 태그 정보 | OUT_FLW_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-065 | 익월 요금제 유무 | 익월 최적요금제 존재 유무 | TNMNTH_RATE_YN | 여부C1 | - | 1자리 문자 | "0,", "1" | - |  |  | 여부C1
EMS-066 | 작업 목적 | 실행되는 작업의 목적 정보 | JOB_PRP | 명V100 | - | 계측기 오류로 인한 단위 변환 | 계측기 오류로 인한 단위 변환 | - |  |  | 명V100
EMS-067 | 작업 시작 일시 | 작업이 시작된 일시 | JOB_START_TIME | 연월일시분초D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초D
EMS-068 | 작업 종료 일시 | 작업이 종료된 일시 | JOB_END_TIME | 연월일시분초D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초D
EMS-069 | 작업 코드 | 실행되는 작업에 대한 구분 | JOB_CD | 코드V5 | - | P0001 | P0001 | - |  |  | 마인드원_코드V5
EMS-070 | 적산 단위 | 적산으로 확인되는 값의 단위 | INS_UNIT | 단위V3 | - | W | W | W |  |  | 마인드원_단위V3
EMS-071 | 적산 태그 | 적산 확인을 위한 태그 정보 | INT_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-072 | 적용 시점 | 요금제가 적용되는 시점 | APLCT_POINT | 연월일D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, | YYYYMMDD | YYYY-MM-DD | 연월일 |  |  | 연월일D
EMS-073 | 전기 사용 요금제 | 지정 시간대의 전기사용 요금 | ELCTR_RATE | 요금N11 | - | 999999999999999 | 999999999999999 | 원 |  |  | 요금N11
EMS-074 | 전력량 예측값 | 전력량을 예측한 결과 값 | PWR_PRDCT | 값N4,2 | - | 1192.21 | 1192.21 | Kwh |  |  | 값N4,2
EMS-075 | 전력생산설비 코드 | 전력생산 설비의 코드 정보 | PWRFC_CD | 코드V10 | - | F0001 | F0001 | - |  |  | 마인드원_코드V10
EMS-076 | 전력생산설비 한글 명 | 전력생산설비의 한글 명 | PWRFC_KOR_NM | 명V200 | - | 비상발전기 | 비상발전기 | - |  |  | 명V200
EMS-077 | 전력순시태그 | 전력순시태그 | PWI_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-078 | 전력절감량 | 전력절감량 | savingKwh | 전력K | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh |  |  | 마인드원_전력K
EMS-079 | 전압 구분 | 전압 선택 결과에 따른 시스템 내부 구분값 | VLTG_DVSN | 명V5 | HA | HA | HA | - |  |  | 명V5
EMS-080 | 전체 요금 | 기본요금과 사용요금과 기타요금을 모두 합한 값 | TOT_FEE | 요금N11 | - | 999999999999999 | 999999999999999 | 원 |  |  | 요금N11
EMS-081 | 전체 전력량 | 정수장에서 발생하는 전체 전력량 | TOT_PWR | 전력N11 | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh |  |  | 전력N11
EMS-082 | 전체압력태그 | 전체압력태그 | PRI_T_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-083 | 절감단위 | 절감단위 | savingUnit | 단위V50 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_단위V50
EMS-084 | 절감비용 | 절감비용 | savingCost | 비용V50 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_비용V50
EMS-085 | 정격양정 | 정격양정 | DUTY_H | 값N | - | 67 | 67 | - |  |  | 값N
EMS-086 | 정격유량 | 정격유량 | DUTY_Q | 유량F | - | 2652 | 2652 | m3/h |  |  | 유량F
EMS-087 | 제품 알고리즘 TOPIC | 알고리즘 데이터를 관리하는 Kafka TOPIC 이름 | PRD_ALG_TOPIC | 명V45 | - | ems_res | ems_res | - |  |  | 명V45
EMS-088 | 주파수태그 | 주파수태그 | SPI_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-089 | 중간 부하 최저 수위 | 중간 부하 전력일때 최저 수위 | MID_LOAD_LWL | 수위N4,5 | - | - | - | - |  |  | 수위N4,5
EMS-090 | 중간부하 전력요금 | 중부하 시간대의 전력 요금 | M_ELCTR_FEE | 요금N11 | - | 999999999999999 | 999999999999999 | 원 |  |  | 요금N11
EMS-091 | 중부하 전력량 | 중부하 시간대의 전력량 | M_PWR | 전력N11 | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh |  |  | 전력N11
EMS-092 | 중분류 | 전압 구분 | MIDDLE_CTGRY | 명V3 | 고압 ABC, 저압 | 고압A | 고압A | - |  |  | 명V3
EMS-093 | 최고 수위 제한 | 배수지의 최고 수위 제한 | HWL_LIM | 수위N4,3 | - | 9.9 | 9.9 | - |  |  | 수위N4,3
EMS-094 | 최대 부하 최저 수위 | 최대 부하 전력일때 최저 수위 | MAX_LOAD_LWL | 수위N4,6 | - | - | - | - |  |  | 수위N4,6
EMS-095 | 최대부하 전력요금 | 최대 부하 시간대의 전력 요금 | H_ELCTR_FEE | 요금N11 | - | 999999999999999 | 999999999999999 | 원 |  |  | 요금N11
EMS-096 | 최소 부하 최저수위 | 최소 부하 전력일때 최저 수위 | MIN_LOAD_LWL | 수위N4,4 | - | - | - | - |  |  | 수위N4,4
EMS-097 | 최저 수위 제한 | 배수지의 최저 수위 제한 | LWL_LIM | 수위N4,2 | - | 9.9 | 9.9 | - |  |  | 수위N4,2
EMS-098 | 탄소절감량 | 탄소절감량 | savingCo2 | 량V50 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_량V50
EMS-099 | 탱크 그룹 이름 | 탱크 그룹의 이름 | TNK_GRP_NM | 명V200 | - | 마도 | 마도 | - |  |  | 명V200
EMS-100 | 탱크 그룹 인덱스 | 탱크 그룹 식별자 | TNK_GRP_IDX | 값N11 | - | 1 | 1 | - |  |  | 값N11
EMS-101 | 탱크 인덱스 | 탱크 정보의 식별자 | TNK_IDX | 값N11 | - | 1 | 1 | - |  |  | 값N11
EMS-102 | 토출압력태그 | 토출압력태그 | PRI_D_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-103 | 펌프 그룹 | 펌프 그룹 | PUMP_GRP | 값N1 | - | - | - | - |  |  | 값N1
EMS-104 | 펌프 그룹 설명 | 펌프 그룹 설명 | PUMP_GRP_DSC | 값V200 | - | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | - |  |  | 값V200
EMS-105 | 펌프 그룹 이름 | 펌프 그룹 이름 | PUMP_GRP_NM | 명V200 | - | 펌프그룹1 | 펌프그룹1 | - |  |  | 명V200
EMS-106 | 펌프 그룹 인덱스 | 펌프 그룹 인덱스 | PUMP_GRP_IDX | 값N11 | - | - | - | - |  |  | 값N11
EMS-107 | 펌프 사용여부 | 펌프 사용여부 | PUMP_USE_YN | 여부C1 | - | 1자리 문자 | "0,", "1" | - |  |  | 여부C1
EMS-108 | 펌프 인덱스 | 펌프 인덱스 | PUMP_IDX | 값N11 | - | - | - | - |  |  | 값N2 → 값N11
EMS-109 | 펌프 타입 | 펌프 타입 | PUMP_TYP | 번호N2 | - | - | - | - |  |  | 번호N2
EMS-110 | 펌프 타입 설명 | 펌프 타입 설명 | PUMP_TYP_DSC | 값V200 | - | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | - |  |  | 값V200
EMS-111 | 펌프성능곡선계수 | 펌프성능곡선에 대한 계수 정보 | PRFRM_COEFF | 펌프C100 | - | - | - | - |  |  | 펌프C100
EMS-112 | 펌프우선순위 | 펌프특성곡선의 선순환 순위 | PRRT_RNK | 순위N1 | - | 1 | 1 | - |  |  | 순위N1
EMS-113 | 펌프작동실패여부태그 | 펌프작동실패여부태그 | PMB_FLT_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-114 | 펌프작동여부태그 | 펌프작동여부태그 | PMB_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-115 | 피크 여부 | 전력 예측 최고치 곡선에서 피크가 발생한 여부 | PEAK_YN | 여부C1 | 1 | 1자리 문자 | "0,", "1" | - |  |  | 여부C1
EMS-116 | 학습 일시 | 펌프제어를 위한 알고리즘 학습 일시 | train_time | 초N5,1 | - | 99999,9 | 99999,9 | - |  |  | 초N5,1
EMS-117 | 확인 일시 | 최고치 생성 곡선 확인 일시 | CNFRM_TIME | 연월일시분초D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 연월일시분초D
EMS-118 | 흡수정수위태그 | 흡수정수위태그 | LEI_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-119 | 흡입압력태그 | 흡입압력태그 | PRI_S_TAG | 태그번호V30 | - | 999-999-999-9999 | 999-999-999-9999 | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-120 | 계측 시간 | 계측 시간 | ACQ_DATE | 시분초D | - | - | - | - |  |  | 마인드원_시분초D
EMS-121 | 분석날짜 | 분석날짜 | ANLY_DATE | 연월일D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, | YYYYMMDD | YYYY-MM-DD | 연월일 |  |  | 마인드원_연월일D
EMS-122 | 모터 DE 베어링 온도 | 모터 DE 베어링 온도 | BRG_MOTOR_DE_TEMP | 온도F | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_온도F
EMS-123 | 모터 NDE 베어링 온도 | 모터 NDE 베어링 온도 | BRG_MOTOR_NDE_TEMP | 온도F | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_온도F
EMS-124 | 펌프 DE 베어링 온도 | 펌프 DE 베어링 온도 | BRG_PUMP_DE_TEMP | 온도F | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_온도F
EMS-125 | 펌프 NDE 베어링 온도 | 펌프 NDE 베어링 온도 | BRG_PUMP_NDE_TEMP | 온도F | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_온도F
EMS-126 | 케비테이션 알람 | 케비테이션 알람 | CAVITATION_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-127 | 케비테이션 인자 | 케비테이션 인자 | CAVITATION_AMP | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
EMS-128 | 센터 ID | 센터 ID | CENTER_ID | IDV20 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_IDV20
EMS-129 | 채널 KEY | 채널 KEY | CHANNEL_ID | IDV20 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_IDV20
EMS-130 | 주파수태그 | 주파수태그 | CTI_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-131 | AI 운영 자동 태그 | AI 운영 자동 태그 | CTR_AUTO_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-132 | AI운영 반자동 태그 | AI운영 반자동 태그 | CTR_MANUAL_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-133 | 현재시간 | 현재시간 | CUR_TS | 시분초D | - | - | - | - |  |  | 마인드원_시분초D
EMS-134 | 진동 데이터 | 진동 데이터 | DATA_ARRAY | 데이터M | - | - | - | - |  |  | 마인드원_데이터M
EMS-135 | 데이터 누락율 (%) | 데이터 누락율 (%) | DATA_MSN_PRCNT | 율F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_율F
EMS-136 | 모터 드라이브 인자 | 모터 드라이브 인자 | DE_AMP | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
EMS-137 | 모터 드라이브 내륜 알람 | 모터 드라이브 내륜 알람 | DE_BPFI_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-138 | 모터 드라이브 외륜 알람 | 모터 드라이브 외륜 알람 | DE_BPFO_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-139 | 모터 드라이브 볼 알람 | 모터 드라이브 볼 알람 | DE_BSF_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-140 | 모터 드라이브 트레인 알람 | 모터 드라이브 트레인 알람 | DE_FTF_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-141 | 모터 드라이브 총진동량 알람 | 모터 드라이브 총진동량 알람 | DE_RMS_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-142 | 정의 전 임의값 | 정의 전 임의값 | DEFAULT_VALUE | 값V100 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_값V100
EMS-143 | 토출압 | 토출압 | DISCHARGE_PRESSURE | 압력F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_압력F
EMS-144 | 화면 값 아이디 | 화면 값 아이디 | DISPLAY_ID | IDV100 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_IDV100
EMS-145 | 화면 값 이름 | 화면 값 이름 | DISPLAY_NM | 명V100 | - | 화면1 | 화면1 | - |  |  | 마인드원_명V100
EMS-146 | 분포도 IDX | 분포도 IDX | DSTRB_IDX | 값N11 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_값N11
EMS-147 | 분포도 이름 | 분포도 이름 | DSTRB_NAME | 명V100 | - | 분포도1 | 분포도1 | - |  |  | 마인드원_명V100
EMS-148 | 분포도 순번 | 분포도 순번 | DSTRB_ORDER_NUMBER | 순번N11 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_순번N11
EMS-149 | 값 | 값 | DSTRB_VALUE | 값D | - | - | - | - |  |  | 마인드원_값D
EMS-150 | 최소요구관압분기점 | 최소요구관압분기점 | EMS_MIN_WPJ_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-151 | 최소요구관압정수장 | 최소요구관압정수장 | EMS_MIN_WPP_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-152 | 장비 가동 여부 | 장비 가동 여부 | EQ_ON | 여부N1 | - | 1자리 문자 | "0,", "1" | - |  |  | 마인드원_여부N1
EMS-153 | 장비 KEY | 장비 KEY | EQUIPMENT_ID | IDV30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_IDV30
EMS-154 | 유량 | 유량 | FLOW_RATE | 유량F | - | 2652 | 2652 | m3/h |  |  | 마인드원_유량F
EMS-155 | 주파수 | 주파수 | FREQUENCY | 숫자D4,2 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_숫자D4,2
EMS-156 | 유출유량 적산 태그 | 유출유량 적산 태그 | FRQ_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-157 | 기능 구분 | 기능 구분 | FUNC_TYP | 명V100 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_명V100
EMS-158 | 펌프그룹IDX | 펌프그룹IDX | GRP_IDX | 값N11 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_값N11
EMS-159 | 펌프그룹명 | 펌프그룹명 | GRP_NM | 명V200 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_명V200
EMS-160 | HMI 태그 설명 | HMI 태그 설명 | HMI_TAG_DSC | 값V100 | - | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | - |  |  | 마인드원_값V100
EMS-161 | 임펠러 알람 | 임펠러 알람 | IMPELLER_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-162 | 임펠러 인자 | 임펠러 인자 | IMPELLER_AMP | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
EMS-163 | 유입밸브 닫힘 태그 | 유입밸브 닫힘 태그 | IN_FC_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-164 | 유입 인덱스 | 유입 인덱스 | IN_FLW_IDX | 값N11 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_값N11
EMS-165 | 유입밸브 열림 태그 | 유입밸브 열림 태그 | IN_FO_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-166 | 유입밸브 개도율 태그 | 유입밸브 개도율 태그 | IN_POI_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-167 | 전체사용 전력 태그 구분 | 전체사용 전력 태그 구분 | IS_ALL | 명V5 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_명V5
EMS-168 | JSON로우 데이터 | JSON로우 데이터 | JSON_DATA | 데이터B | - | - | - | - |  |  | 마인드원_데이터B
EMS-169 | 수위 인덱스 | 수위 인덱스 | LEI_IDX | 값I11 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_값I11
EMS-170 | 모터 드라이브 베어링 온도 | 모터 드라이브 베어링 온도 | M_DE_BEARING_TEMP | 온도F | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_온도F
EMS-171 | 모터 드라이브 베어링 온도 알람 | 모터 드라이브 베어링 온도 알람 | M_DE_BEARING_TEMP_FAULT | 알람확인N1 | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-172 | 모터 논드라이브 베어링 온도 | 모터 논드라이브 베어링 온도 | M_NDE_BEARING_TEMP | 온도F | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_온도F
EMS-173 | 모토 논드라이브 베어링 온도 알람 | 모토 논드라이브 베어링 온도 알람 | M_NDE_BEARING_TEMP_FAULT | 알람확인N1 | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-174 | 축정렬불량 알람 | 축정렬불량 알람 | MISALIGNMENT_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-175 | 축정렬불량 인자 | 축정렬불량 인자 | MISALIGNMENT_AMP | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
EMS-176 | 모터ID | 모터ID | MOTOR_ID | IDV30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_IDV30
EMS-177 | 모터 진동 심각도 레벨 | 모터 진동 심각도 레벨 | MOTOR_VIB_SEVERITY_LVL | 레벨V200 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_레벨V200
EMS-178 | 모터 논드라이브 인자 | 모터 논드라이브 인자 | NDE_AMP | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-179 | 모터 논드라이브 내륜 알람 | 모터 논드라이브 내륜 알람 | NDE_BPFI_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-180 | 모터 논드라이브 외륜 알람 | 모터 논드라이브 외륜 알람 | NDE_BPFO_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-181 | 모터 논드라이브 볼 알람 | 모터 논드라이브 볼 알람 | NDE_BSF_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-182 | 모터 논드라이브 트레인 알람 | 모터 논드라이브 트레인 알람 | NDE_FTF_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-183 | 모터 논드라이브 총진동량 알람 | 모터 논드라이브 총진동량 알람 | NDE_RMS_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-184 | 모터 논드라이브 총진동량 인자 | 모터 논드라이브 총진동량 인자 | NDE_RMS_AMP | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
EMS-185 | 운영 인덱스 | 운영 인덱스 | OPER_IDX | 값N11 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_값N11
EMS-186 | 최적요금제 사용 여부 | 최적요금제 사용 여부 | OPT_RATE_YN | 여부I11 | - | 1자리 문자 | "0,", "1" | - |  |  | 마인드원_여부I11
EMS-187 | 유출밸브 닫힘 태그 | 유출밸브 닫힘 태그 | OUT_FC_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-188 | 유출 인덱스 | 유출 인덱스 | OUT_FLW_IDX | 값N11 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_값N11
EMS-189 | 유출밸브 열림 태그 | 유출밸브 열림 태그 | OUT_FO_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-190 | 유출밸브 개도율 태그 | 유출밸브 개도율 태그 | OUT_POI_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-191 | 펌프 드라이브 베어링 온도 | 펌프 드라이브 베어링 온도 | P_DE_BEARING_TEMP | 온도F | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_온도F
EMS-192 | 펌프 드라이브 베어링 온도 알람 | 펌프 드라이브 베어링 온도 알람 | P_DE_BEARING_TEMP_FAULT | 알람확인N1 | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-193 | 펌프 논드라이브 베어링 온도 | 펌프 논드라이브 베어링 온도 | P_NDE_BEARING_TEMP | 온도F | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_온도F
EMS-194 | 펌프 논드라이브 베어링 온도 알람 | 펌프 논드라이브 베어링 온도 알람 | P_NDE_BEARING_TEMP_FAULT | 알람확인N1 | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-195 | 사용자 지정 펌프 사용여부 | 사용자 지정 펌프 사용여부 | PMS_USE_YN | 여부C1 | - | 1자리 문자 | "0,", "1" | - |  |  | 마인드원_여부C1
EMS-196 | 예측시차 | 예측시차 | PRDCT_TIME_DIFF | 숫자I11 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_숫자I11
EMS-197 | 압력 | 압력 | PRESSURE | 압력F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_압력F
EMS-198 | 알고리즘 동작 여부 | 알고리즘 동작 여부 | PROC_STAT | 여부N1 | - | 1자리 문자 | "0,", "1" | - |  |  | 마인드원_여부N1
EMS-199 | 참여전력량 | 참여전력량 | PRTCP_PWR | 전력I11 | - | 9999999999.9999 | 9999999999.9999 | Kwh |  |  | 마인드원_전력I11
EMS-200 | 참여시점 | 참여시점 | PRTCP_TIME | 연월일시분초D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 마인드원_연월일시분초D
EMS-201 | 펌프 제어 타입 | 펌프 제어 타입 | PUMP_CTR_TYP | 코드C1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_코드C1
EMS-202 | 장비 KEY | 장비 KEY | PUMP_ID | IDV30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_IDV30
EMS-203 | 펌프 이름 | 펌프 이름 | PUMP_NM | 명V100 | - | 펌프1 | 펌프1 | - |  |  | 마인드원_명V100
EMS-204 | 펌프 SCADA ID | 펌프 SCADA ID | PUMP_SCADA_ID | IDV30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_IDV30
EMS-205 | 펌프 진동 심각도 레벨 | 펌프 진동 심각도 레벨 | PUMP_VIB_SEVERITY_LVL | 레벨V200 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_레벨V200
EMS-206 | 펌프 작동 여부 | 펌프 작동 여부 | PUMP_YN | 여부C1 | - | 1자리 문자 | "0,", "1" | - |  |  | 마인드원_여부C1
EMS-207 | 전력순시단위 | 전력순시단위 | PWI_UNIT | 단위V3 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_단위V3
EMS-208 | 적산 태그 | 적산 태그 | PWQ_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-209 | 적산 단위 | 적산 단위 | PWQ_UNIT | 단위V3 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_단위V3
EMS-210 | R상 권선 온도 | R상 권선 온도 | R_TEMP | 온도F | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_온도F
EMS-211 | 등록일시 | 등록일시 | REG_DATE | 연월일시분초D | YYYY : 0001~9999, MM : 01~12, DD : 01~31, HH : 00~23, MI : 00~59, SS : 00~59 | YYYYMMDDHH24MISS | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | 연월일시분초 |  |  | 마인드원_연월일시분초D
EMS-212 | 로터 알람 | 로터 알람 | ROTOR_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-213 | 로터 인자 | 로터 인자 | ROTOR_AMP | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
EMS-214 | S상 권선 언도 | S상 권선 언도 | S_TEMP | 온도F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_온도F
EMS-215 | 센서 대수 | 센서 대수 | SENSOR_COUNT | 값N11 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_값N11
EMS-216 | 센서 이름 | 센서 이름 | SENSOR_DECS | 명V100 | - | 센서1 | 센서1 | - |  |  | 마인드원_명V100
EMS-217 | 센서 ID | 센서 ID | SENSOR_IDX | 값N11 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_값N11
EMS-218 | 센서 이름 | 센서 이름 | SENSOR_NAME | 명V100 | - | 센서1 | 센서1 | - |  |  | 마인드원_명V100
EMS-219 | 센서 타입 | 센서 타입 | SENSOR_TYPE | 명V100 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_명V100
EMS-220 | 흡입압력 | 흡입압력 | SUCTION_PRESSURE | 압력F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_압력F
EMS-221 | T상 권선 온도 | T상 권선 온도 | T_TEMP | 온도F | - | 99 | 99 | ℃ |  |  | 마인드원_온도F
EMS-222 | 태그 설명 | 태그 설명 | TAG_DCS | 값V100 | - | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | - |  |  | 마인드원_값V100
EMS-223 | 태그 그룹 | 태그 그룹 | TAG_GRP | 태그그룹V5 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그그룹V5
EMS-224 | 태그 한글명 | 태그 한글명 | TAG_KOR_NM | 명V100 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_명V100
EMS-225 | 태그 이름 | 태그 이름 | TAG_NAME | 명V50 | - | 태그1 | 태그1 | - |  |  | 마인드원_명V50
EMS-226 | 태그 타입 | 태그 타입 | TAG_TYP | 명V100 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_명V100
EMS-227 | 태그 단위 | 태그 단위 | TAG_UNIT | 단위V100 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_단위V100
EMS-228 | 태그 단위 값 | 태그 단위 값 | TAG_UNIT_VALUE | 단위V100 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_단위V100
EMS-229 | 탱크 이름 | 탱크 이름 | TNK_NM | 명V100 | - | 탱크1 | 탱크1 | - |  |  | 마인드원_명V100
EMS-230 | 탱크 타입 | 탱크 타입 | TNK_TYP | 명V1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_명N1
EMS-231 | 질량불평형 알람 | 질량불평형 알람 | UNBALANCE_ALARM | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-232 | 질량불평형 인자 | 질량불평형 인자 | UNBALANCE_AMP | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
EMS-233 | 시각화 태그 설명 | 시각화 태그 설명 | VSL_TAG_DSC | 값V100 | - | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | 화성(정)약품등 MCC-101 유효전력량 | - |  |  | 마인드원_값V100
EMS-234 | 토출밸브 연동 | 토출밸브 연동 | VVB_D_TAG | 태그번호V30 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_태그번호V30
EMS-235 | 토출밸브 연동 사용여부 | 토출밸브 연동 사용여부 | VVB_D_TAG_USE_YN | 여부C1 | - | 1자리 문자 | "0,", "1" | - |  |  | 마인드원_여부C1
EMS-236 | 바람 TEMPR | 바람 TEMPR | WINDING_TEMPR | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
EMS-237 | 바람 TEMPR_FAULT | 바람 TEMPR_FAULT | WINDING_TEMPR_FAULT | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-238 | 바람 TEMPS | 바람 TEMPS | WINDING_TEMPS | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
EMS-239 | 바람 TEMPS_FAULT | 바람 TEMPS_FAULT | WINDING_TEMPS_FAULT | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-240 | 바람 TEMPT | 바람 TEMPT | WINDING_TEMPT | 인자F | - | - | - | - |  |  | 마인드원_인자F
EMS-241 | 바람 TAMPT_FAULT | 바람 TAMPT_FAULT | WINDING_TEMPT_FAULT | 알람확인N1 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_알람확인N1
EMS-242 | 정수장 코드 | 정수장 코드 | WPP_CODE | 코드V7 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_코드V7
EMS-243 | 시설 인덱스 | 시설 인덱스 | ZONE_IDX | 값N11 | - | - | - | - |  |  | 마인드원_값N11