## 표지
|  |  | 문서번호 | KWS-GS-PM-AN04-01
요구사항추적표
(고산정수장 PMS)
| 사 업 명 | 금강유역(남부) 스마트 정수장 확대구축 용역
| 발주기관 | 한국수자원공사
2024년 01월
에셈블 컨소시엄

## 개정이력
< 개 정 이 력 >
| NO | 버전 | 개정일 | 변경사유 | 작성자 | 승인자
| 1 | 0.8 | 2023.05.02 | 최초작성 | 이주형 | PM
| 2 | 0.9 | 2023.10.20 | 수정 | 이주형 | PM
| 3 | 1 | 2024.01.29 | 수정/보완 | 김신태 | PM

## 요구사항추적표
시스템명 | 서브시스템명 | 요구사항 정의 |  |  | 분석 |  |  |  | 설계 |  | 프로그램 |  | 단위테스트 |  | 통합테스트 |  | 담당자 |  |  | 검사기준 | 검사 결과 | 증적 | 비고
|  | 요구사항 ID | 요구사항명 | 요구사항 내용 | 유즈케이스ID | 유즈케이스명 | 클래스ID | 클래스명 | 화면(보고서)ID | 화면(보고서)명 | 프로그램ID | 프로그램명 | 테스트케이스ID | 테스트 케이스명 | 시나리오ID | 시나리오명 | 발주사 | PMO | 수행사
스마트정수장 | PMS | REQ-CM-0071 | 스마트 PMS 공통사항 | ◦ AI 자율운영에 구축된 통합운영시스템 내에 수도설비 예지보전 시스템(이하, 스마트 PMS)을 구축하고 시각화 서비스 구현. |  |  | GSDGSWG-PMS-CA-MA-01 GSDGSWG-PMS-CA-MT-01 GSDGSWG-PMS-CA-RC-01 | MainController MotorController ReportController | GSDGSWG-PMS-UI-01 GSDGSWG-PMS-UI-02 GSDGSWG-PMS-UI-03 GSDGSWG-PMS-UI-04 | 스마트 PMS 메인 대시보드 송수펌프 모터 송수펌프 모터 세부 현황 통계/이력 | GSDGSWG-PMS-PL-MA-01 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-01 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-03 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-06 GSDGSWG-PMS-PL-MT-07 GSDGSWG-PMS-PL-MT-08 GSDGSWG-PMS-PL-RC-01 GSDGSWG-PMS-PL-RC-02 GSDGSWG-PMS-PL-RC-02 | 장비 현황 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 가동중 조회 송수펌프모터 설비별 알람 총진동량 조회 모든 모터 그래프 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 송수펌프모터 설비별 알람 펌프/모터 베어링 온도 모터 권선 온도 모터/펌프 부하/반부하 세부사항 알람 수 확인 알람 목록 알람 목록 | GSDGSWG-PMS-UT-01 GSDGSWG-PMS-UT-02 GSDGSWG-PMS-UT-03 GSDGSWG-PMS-UT-04 | 메인 대시보드 송수펌프모터 송수펌프모터 상세 통계/이력 | GSDGSWG-PMS-ST-01 GSDGSWG-PMS-ST-02 GSDGSWG-PMS-ST-03 GSDGSWG-PMS-ST-04 | 메인화면 화면 테스트 송수펌프모터 테스트 송수펌프모터 상세 세부현황 통계/이력
스마트정수장 | PMS | REQ-CM-0072 | 스마트 PMS 공통사항 | ◦ 정수장별 펌프 제원, 운영기간, 점검이력, 효율분석 결과를 활용하여, 정상상태 펌프의 진동 데이터 특성분류 |  |  | GSDGSWG-PMS-CA-MT-01 | MotorController | GSDGSWG-PMS-UI-02 GSDGSWG-PMS-UI-03 GSDGSWG-PMS-UI-04 | 송수펌프 모터 송수펌프 모터 세부 현황 통계/이력 | GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-01 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-03 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-06 GSDGSWG-PMS-PL-MT-07 GSDGSWG-PMS-PL-MT-08 GSDGSWG-PMS-PL-RC-01 GSDGSWG-PMS-PL-RC-02 GSDGSWG-PMS-PL-RC-02 | 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값" 송수펌프모터 알람 가동중 조회 송수펌프모터 설비별 알람 총진동량 조회 모든 모터 그래프 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 송수펌프모터 설비별 알람 펌프/모터 베어링 온도 모터 권선 온도 모터/펌프 부하/반부하 세부사항 알람 수 확인 알람 목록 알람 목록 | GSDGSWG-PMS-UT-02 GSDGSWG-PMS-UT-03 GSDGSWG-PMS-UT-04 | 송수펌프모터 송수펌프모터 상세 통계/이력 | GSDGSWG-PMS-ST-02 GSDGSWG-PMS-ST-03 GSDGSWG-PMS-ST-04 | 송수펌프모터 테스트 송수펌프모터 상세 세부현황 통계/이력
스마트정수장 | PMS | REQ-CM-0073 | 스마트 PMS 공통사항 | ◦ 향후 펌프 장애발생에 따른 진동데이터를 DB에 적재하기 위한 절차 시스템화 |  |  | GSDGSWG-PMS-CA-MA-01 GSDGSWG-PMS-CA-MT-01 GSDGSWG-PMS-CA-RC-01 | MainController MotorController ReportController | GSDGSWG-PMS-UI-02 GSDGSWG-PMS-UI-03 GSDGSWG-PMS-UI-04 | 송수펌프 모터 송수펌프 모터 세부 현황 통계/이력 | GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-01 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-03 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-06 GSDGSWG-PMS-PL-MT-07 GSDGSWG-PMS-PL-MT-08 GSDGSWG-PMS-PL-RC-01 GSDGSWG-PMS-PL-RC-02 GSDGSWG-PMS-PL-RC-02 | 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값" 송수펌프모터 알람 가동중 조회 송수펌프모터 설비별 알람 총진동량 조회 모든 모터 그래프 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 송수펌프모터 설비별 알람 펌프/모터 베어링 온도 모터 권선 온도 모터/펌프 부하/반부하 세부사항 알람 수 확인 알람 목록 알람 목록 | GSDGSWG-PMS-UT-02 GSDGSWG-PMS-UT-03 GSDGSWG-PMS-UT-04 | 송수펌프모터 송수펌프모터 상세 통계/이력 | GSDGSWG-PMS-ST-02 GSDGSWG-PMS-ST-03 GSDGSWG-PMS-ST-04 | 송수펌프모터 테스트 송수펌프모터 상세 세부현황 통계/이력
스마트정수장 | PMS | REQ-CM-0074 | 펌프모터 진단설비 기능설정 | ◦ 진동데이터 DAQ설비를 AI 운영서버와 연계 가능하도록 S/W 구축 및 설정 |  |  | GSDGSWG-PMS-CA-MT-01 | MotorController | GSDGSWG-PMS-UI-02 GSDGSWG-PMS-UI-03 | 송수펌프 모터 송수펌프 모터 세부 현황 | GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-01 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-03 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-06 GSDGSWG-PMS-PL-MT-07 GSDGSWG-PMS-PL-MT-08 | 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 가동중 조회 송수펌프모터 설비별 알람 총진동량 조회 모든 모터 그래프 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 송수펌프모터 설비별 알람 펌프/모터 베어링 온도 모터권선 온도 모터/펌프 부하/반부하 세부사항 | GSDGSWG-PMS-UT-02 GSDGSWG-PMS-UT-03 | 송수펌프모터 송수펌프모터 상세 | GSDGSWG-PMS-ST-02 GSDGSWG-PMS-ST-03 | 송수펌프모터 테스트 송수펌프모터 상세 세부현황
스마트정수장 | PMS | REQ-CM-0075 | 펌프모터 진단설비 기능설정 | ◦ 진동감시는 시간별(초단위), 호기별로 각각 데이터를 계측 가능하여야하며 다양한 변수를 지정하여 진동의 패턴과 트렌드를 분석 기능제공 |  |  | GSDGSWG-PMS-CA-MT-01 | MotorController | GSDGSWG-PMS-UI-02 GSDGSWG-PMS-UI-03 | 송수펌프 모터 송수펌프 모터 세부 현황 | GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-01 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-03 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-06 GSDGSWG-PMS-PL-MT-07 GSDGSWG-PMS-PL-MT-08 | 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 가동중 조회 송수펌프모터 설비별 알람 총진동량 조회 모든 모터 그래프 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 송수펌프모터 설비별 알람 펌프/모터 베어링 온도 모터권선 온도 모터/펌프 부하/반부하 세부사항 | GSDGSWG-PMS-UT-02 GSDGSWG-PMS-UT-03 | 송수펌프모터 송수펌프모터 상세 | GSDGSWG-PMS-ST-02 GSDGSWG-PMS-ST-03 | 송수펌프모터 테스트 송수펌프모터 상세 세부현황
스마트정수장 | PMS | REQ-CM-0076 | 펌프모터 진단설비 기능설정 | ◦ 펌프모터 고장 진단에 필수적인 진동데이터에 대해 추출 가능하도록 S/W 구축 및 설정 |  |  | GSDGSWG-PMS-CA-MT-01 | MotorController | GSDGSWG-PMS-UI-02 GSDGSWG-PMS-UI-03 | 송수펌프 모터 송수펌프 모터 세부 현황 | GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-01 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-03 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-06 GSDGSWG-PMS-PL-MT-07 GSDGSWG-PMS-PL-MT-08 | 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 가동중 조회 송수펌프모터 설비별 알람 총진동량 조회 모든 모터 그래프 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 송수펌프모터 설비별 알람 펌프/모터 베어링 온도 모터권선 온도 모터/펌프 부하/반부하 세부사항 | GSDGSWG-PMS-UT-02 GSDGSWG-PMS-UT-03 | 송수펌프모터 송수펌프모터 상세 | GSDGSWG-PMS-ST-02 GSDGSWG-PMS-ST-03 | 송수펌프모터 테스트 송수펌프모터 상세 세부현황
스마트정수장 | PMS | REQ-CM-0077 | 펌프모터 자율진단 AI 알고리즘 | ◦ 펌프모터의 고장인자들은 파악하고 각 고장상황 발생시 정확한 고장원인을 파악가능하여야 함. |  |  | GSDGSWG-PMS-CA-MA-01 GSDGSWG-PMS-CA-MT-01 GSDGSWG-PMS-CA-RC-01 | MainController MotorController ReportController | GSDGSWG-PMS-UI-01 GSDGSWG-PMS-UI-02 GSDGSWG-PMS-UI-03 GSDGSWG-PMS-UI-04 | 스마트 PMS 메인 대시보드 송수펌프 모터 송수펌프 모터 세부 현황 통계/이력 | GSDGSWG-PMS-PL-MA-01 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-01 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-03 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-06 GSDGSWG-PMS-PL-MT-07 GSDGSWG-PMS-PL-MT-08 GSDGSWG-PMS-PL-RC-01 GSDGSWG-PMS-PL-RC-02 GSDGSWG-PMS-PL-RC-02 | 장비 현황 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 가동중 조회 송수펌프모터 설비별 알람 총진동량 조회 모든 모터 그래프 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 송수펌프모터 설비별 알람 펌프/모터 베어링 온도 모터 권선 온도 모터/펌프 부하/반부하 세부사항 알람 수 확인 알람 목록 알람 목록 | GSDGSWG-PMS-UT-01 GSDGSWG-PMS-UT-02 GSDGSWG-PMS-UT-03 GSDGSWG-PMS-UT-04 | 메인 대시보드 송수펌프모터 송수펌프모터 상세 통계/이력 | GSDGSWG-PMS-ST-01 GSDGSWG-PMS-ST-02 GSDGSWG-PMS-ST-03 GSDGSWG-PMS-ST-04 | 메인화면 화면 테스트 송수펌프모터 테스트 송수펌프모터 상세 세부현황 통계/이력
스마트정수장 | PMS | REQ-CM-0078 | 펌프모터 자율진단 AI 알고리즘 | ◦ 여러종류의 고장데이터를 기반으로 성능 평가기준을 수립하고 가장 성능이 뛰어나고 합리적인 알고리즘 모델을 개발. |  |  | GSDGSWG-PMS-CA-MT-01 | MotorController | GSDGSWG-PMS-UI-02 GSDGSWG-PMS-UI-03 | 송수펌프 모터 송수펌프 모터 세부 현황 | GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-01 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-03 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-06 GSDGSWG-PMS-PL-MT-07 GSDGSWG-PMS-PL-MT-08 | 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 가동중 조회 송수펌프모터 설비별 알람 총진동량 조회 모든 모터 그래프 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 송수펌프모터 설비별 알람 펌프/모터 베어링 온도 모터권선 온도 모터/펌프 부하/반부하 세부사항 | GSDGSWG-PMS-UT-02 GSDGSWG-PMS-UT-03 | 송수펌프모터 송수펌프모터 상세 | GSDGSWG-PMS-ST-02 GSDGSWG-PMS-ST-03 | 송수펌프모터 테스트 송수펌프모터 상세 세부현황
스마트정수장 | PMS | REQ-CM-0079 | 펌프모터 자율진단 AI 알고리즘 | ◦ 펌프모터 베어링 DEㆍNDE 온도, 펌프모터 권선 RㆍSㆍT상 온도를 기반으로 상한선 알고리즘을 선정하여 온도 불평형을 감지 알고리즘 개발. |  |  | GSDGSWG-PMS-CA-MT-01 | MotorController | GSDGSWG-PMS-UI-02 GSDGSWG-PMS-UI-03 | 송수펌프 모터 송수펌프 모터 세부 현황 | GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-01 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-03 GSDGSWG-PMS-PL-MA-02 GSDGSWG-PMS-PL-MA-03 GSDGSWG-PMS-PL-MT-02 GSDGSWG-PMS-PL-MT-06 GSDGSWG-PMS-PL-MT-07 GSDGSWG-PMS-PL-MT-08 | 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 가동중 조회 송수펌프모터 설비별 알람 총진동량 조회 모든 모터 그래프 자율진단 송수펌프모터 펌프 부하/반부하/모터의 부하/반부하 총진동값 송수펌프모터 알람 송수펌프모터 설비별 알람 펌프/모터 베어링 온도 모터권선 온도 모터/펌프 부하/반부하 세부사항 | GSDGSWG-PMS-UT-02 GSDGSWG-PMS-UT-03 | 송수펌프모터 송수펌프모터 상세 | GSDGSWG-PMS-ST-02 GSDGSWG-PMS-ST-03 | 송수펌프모터 테스트 송수펌프모터 상세 세부현황

## 가이드
1. 작성 방법
- 사용자 요구사항 정의서로부터 시작하여 분석, 설계, 구현, 시험의 각 단계별 산출물에 ID를 식별하고,
전단계 산출물과 후속단계 산출물간의 연계관계에 맵핑 작업을 하여 산출물이 단계별 연관관계가 끊어지지 않고 추적할 수 있도록 한다.
2. 작성 기준
작성기준
작성 항목 | 설 명
시스템 명 | 요구사항이 해당되는 시스템 명을 기재한다.
서브시스템명 | 요구사항이 해당되는 서브시스템 명을 기재한다.
요구사항 ID | 요구사항정의서(기능)의 요구사항 ID를 기재한다.
요구사항 명 | 요구사항정의서(기능)의 요구사항 명을 기재한다.
요구사항 내용 | 요구사항정의서(기능)의 요구사항 내용을 기재한다.
유즈케이스 ID | 요구사항과 매핑되는 유즈케이스 ID를 기재한다.(유스케이스정의서에 명시된 유스케이스 ID가 모두 적시되어야 한다.)
유즈케이스 명 | 유즈케이스 명을 기재한다.
클래스 ID | 유즈케이스 ID와 매핑되는 클래스 ID를 기재한다.(클래스정의서에 명시된 클래스 ID가 모두 적시되어야 한다.)
클래스 명 | 클래스 명을 기재한다.
화면(보고서) ID | 요구사항과 매핑되는 화면 또는 보고서 ID를 기재한다.(화면목록 및 보고서 목록에 명시된 모든 화면 및 보고서가 적시되어야 한다.)
화면(보고서) 명 | 화면 명 또는 보고서 명을 기재한다.
프로그램 ID | 프로그램 ID를 기재한다.
프로그램 명 | 프로그램 명을 기재한다.
테스트케이스 ID | 단위테스트케이스 ID를 기재한다.
테스트케이스 명 | 단위테스트케이스 명을 기재한다.
시나리오 ID | 통합테스트 시나리오 ID를 기재한다.
시나리오 명 | 통합테스트 시나리오 명을 기재한다.
발주사 담당자 | 요구사항과 관련된 발주사 담당자를 기재한다.
PMO 담당자 | 요구사항과 관련된 PMO 담당자를 기재한다.(요구사항 별로 PMO 담당자를 지정하지 않는 경우 컬럼 삭제)
수행사 담당자 | 요구사항과 관련된 수행사 담당자를 기재한다.
검사기준 | 요구사항이 적절하게 충족되었는지를 확인할 수 있는 완료 수준과 결과 등을 기재한다.
검사결과 | 최종 결과가 검사기준에 부합하는지 여부를 기재한다.(해당 사업에 감리가 있는 경우 감리에게 기재하게 할 수 있다.)
증적 | 화면 캡쳐 또는 증거자료 location 등 요구사항이 적정하게 완료되었는지를 확인할 수 있는 증빙내용을 기재한다.
비고 | 요구사항의 추가,이관,변경,삭제된 내용을 기재한다.