## 표지
|  |  | 문서번호 | KWS-GS-EM-DG10-00
테이블 정의서
| 사 업 명 | 금강유역(남부) 스마트 정수장 확대구축 용역
| 발주기관 | 한국수자원공사
2024년 01월
에셈블 컨소시엄

## 개정이력
< 승 인 내 역 >
| 구분 |  | 소속/직책 |  | 성명 |  | 일자 |  | 서명
< 개 정 이 력 >
| NO | 버전 |  | 개정일 |  | 변경사유 |  | 작성자 |  | 승인자
| 1 | 0.9 |  | 2023.10.20 |  | 최초작성 |  | 이주형 |  | PM
| 2 | 1.0 |  | 2024.01.29 |  | 수정보완 |  | 김신태 |  | PM
※ 변경사유 : 변경내용이 이전 문서에 대해 최초작성/추가/수정/삭제 기입

## 테이블정의서
테이블정의서
어플리케이션코드 | 어플리케이션명 | 업무주제영역명 | DB스키마 | 테이블명(영문) | 테이블명(한글) | ROW길이 | 테이블종류 | 최초이행ROW수 | 월중증가ROW수 | 보관기간월수 | 트랜잭션비율 | BLOCKSIZE | INITRANS | 250이하컬럼수 | 250초과컬럼수 | PCTFREE | OWNERSHIP현업부점명1 | OWNERSHIP현업부점명2 | OWNERSHIP현업부점명3 | 등록자직원번호 | 테이블설명
|  |  | ems_db | TB_BASE_SAVINGS_TARGET | 전력 절감 결과 | [15 empty] | 전력 절감 결과를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_BASE_SAVING_CHART | 일별 전력 절감량 | [15 empty] | 일별 전력 절감량를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_CTR_OPT_RST | 최적 펌프제어 지역결과 | [15 empty] | 최적 펌프제어 지역결과를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_CTR_PRF_PUMPMST_INF | 펌프 마스터(펌프특성곡선사용태그) | [15 empty] | 펌프 마스터(펌프특성곡선사용태그)를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_CTR_PUMPYN_RST | 최적 펌프제어 펌프 결과 | [15 empty] | 최적 펌프제어 펌프 결과를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_EMS_ALR | 알람 발생 정보 | [15 empty] | 알람 발생 정보를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_FAC | 설비 정보 | [15 empty] | 설비 정보를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_GOALSETTING | 월간 전력사용 목표량 | [15 empty] | 월간 전력사용 목표량를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_HMI_ALR_TAG | HMI 알람 태그 | [15 empty] | HMI 알람 태그를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_HMI_CTR_LOG | 펌프 실시간 자동 제어 태그 | [15 empty] | 펌프 실시간 자동 제어 태그를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_HMI_CTR_TAG | HMI 제어 태그 | [15 empty] | HMI 제어 태그를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_HMI_TRNSP_TAG | HMI 전송 태그 | [15 empty] | HMI 전송 태그를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_LOG_TABLE | EMS로그테이블 | [15 empty] | EMS로그테이블를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_MERGE | 사용여부 판단 필요 | [15 empty] | 사용여부 판단 필요를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_OPER_INF | 운영 정보 | [15 empty] | 운영 정보를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PEAK_GNRTD_RST | 발생 전력 결과 | [15 empty] | 발생 전력 결과를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PEAK_LOG | 전력피크 로그 | [15 empty] | 전력피크 로그를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PEAK_PRDCT_RST | 피크시간대 결과 | [15 empty] | 피크시간대 결과를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PEAK_PRTCP_INF | 전력수요거래 참여 결과(미사용) | [15 empty] | 전력수요거래 참여 결과(미사용)를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PEAK_PWR_PRDCT_RST | 전력 예측 결과 | [15 empty] | 전력 예측 결과를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PEAK_RT_TAGHRR_INF | 태그 계층 정보 | [15 empty] | 태그 계층 정보를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PEAK_RT_TAG_INF | 알고리즘 사용 태그 정보 | [15 empty] | 알고리즘 사용 태그 정보를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PEAK_SCHDL_RST | 전력생산설비 스케줄 결과 | [15 empty] | 전력생산설비 스케줄 결과를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PEAK_TAG_INF | 피크 제어 태그 정보 | [15 empty] | 피크 제어 태그 정보를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PRF_INVRT_RST | 인버터펌프성능곡선 | [15 empty] | 인버터펌프성능곡선를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PRF_PRFRM_RST | 펌프성능곡선 | [15 empty] | 펌프성능곡선를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PRF_PUMPYN_RST | 최적 펌프제어 펌프결과 | [15 empty] | 최적 펌프제어 펌프결과를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PRODUCER_DATA | 미사용 | [15 empty] | 미사용를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PTR_CTR_ANLY_RST | 펌프 실시간 제어 분석 결과 | [15 empty] | 펌프 실시간 제어 분석 결과를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PTR_CTR_INF | 최적 펌프 운영 태그 정의 | [15 empty] | 최적 펌프 운영 태그 정의를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PTR_HALF_CTR_TAG | 펌프 실시간 반자동 제어 태그 | [15 empty] | 펌프 실시간 반자동 제어 태그를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PTR_ORC_RST | 펌프 성능 곡선 계수 | [15 empty] | 펌프 성능 곡선 계수를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PTR_STRTG_INF | 펌프 제어 전략 정보 | [15 empty] | 펌프 제어 전략 정보를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_PUMP_CTR_RTM | 펌프 제어 작동 시간 | [15 empty] | 펌프 제어 작동 시간를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_RAWDATA | 분단위 SCADA 태그 데이터 | [15 empty] | 분단위 SCADA 태그 데이터를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_RAWDATA_15MIN | 15분단위 SCADA 태그 데이터 | [15 empty] | 15분단위 SCADA 태그 데이터를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_RAWDATA_HOUR | 1시간 단위 SCADA 태그 데이터 | [15 empty] | 1시간 단위 SCADA 태그 데이터를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_RAWDATA_HOUR_INGRT | 1시간 단위 적산 SCADA 태그 데이터 | [15 empty] | 1시간 단위 적산 SCADA 태그 데이터를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_RST_SAVINGS_TARGET | 전력 절감 결과 | [15 empty] | 전력 절감 결과를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_RT_JOB_INF | 작업정보 | [15 empty] | 작업정보를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_RT_MSTR_INF | 요금제 코드 정보 | [15 empty] | 요금제 코드 정보를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_RT_POWER_RST | 요금적용전력결과 | [15 empty] | 요금적용전력결과를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_RT_RATE_INF | 요금제 정보 | [15 empty] | 요금제 정보를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_RT_RATE_RST | 최적요금제결과 | [15 empty] | 최적요금제결과를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_TAGINFO | 정수장 시설 및 설비 태그 정의 | [15 empty] | 정수장 시설 및 설비 태그 정의를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_TAG_UNIT_INFO | 태그 단위 정의 | [15 empty] | 태그 단위 정의를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_TNK_GRP_INF | 배수지 그룹 정보 | [15 empty] | 배수지 그룹 정보를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_WPP_TAG_CODE | 데이터 태그 정의 | [15 empty] | 데이터 태그 정의를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_WPP_TAG_INF | Kafka Consumer 사용 태그 정의 | [15 empty] | Kafka Consumer 사용 태그 정의를(을)관리한다.
|  |  | ems_db | TB_ZONE | 시설 정보 | [15 empty] | 시설 정보를(을)관리한다.